# Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области

к 2019 / 2020 учебному году

# **Акт составлен « 10 » июля 2019 г.**

**государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Асбестовская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»**

*(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** | |
| **Характеристика образовательной организации** | | | | |
| 1. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1. Устав ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» (приказ МО и ПО СО от 03. 12. 2015 г. № 594-д)  2. Выписка из ЕГРЮЛ от 22. 01. 2016 г.  № 35В/2016;  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007403990. | |
| 2. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | **ул. Ладыженского, 24/1 (I отделение):**  1. Право оперативного управления (66 АЖ № 433232 от 29. 05. 2014 г.) – ул. Ладыженского, 24/1  2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 284485 от 19. 06. 2008 г.) – ул. Ладыженского, 24/1.  **ул. Советская, 4 (II отделение):**  1. Право оперативного управления (66 АЖ № 434113 от 26.06.2014 г.) – ул. Советская, 4.  2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 375376 от 12. 09 .2008 г.) – ул. Советская, 4.  3. Право оперативного управления (66 АЖ № 009976 от 23. 12. 2013г.) – ул. Уральская, 63.  4. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 009824 от 16. 12. 2013 г.) – ул. Уральская, 63.  5. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 359592 от 09.04. 2014 г.) нежилое помещение, ул. Советская, 4. | |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1. **Улица Ладыженского, 24/1:**  Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 419368 от 10.11.2008 г.  Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 433224 от 29.05.2014г.  2. **Улица Советская, 4:**  Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 418970 от 27.10.2008 г.  Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 682190 от 22.10.2014г.  3. **Улица Уральская, 63:**  Регистрация права собственности Свердловской области № 66-66/030-66/030/660/2015-1820/1 от 03.11.2015г.  Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование № 66-66/030-66/030/660/2016-281/1 от 05.05.2016 г. | |
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);  2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;  3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;  4) дата и № свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности (от 21. 06. 2016 г., регистрационный номер 18796), срок действия лицензии – бессрочно, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Лицензия с приложением с указанием направленности образовательных программ.  2) Свидетельство о государственной аккредитации (от 06. 07. 2016 г. № 9073), свидетельство действует до 15.11.2024 г., выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. | |
| 5. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Имеются:  1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС ОВЗ, 1 – 3 классы);  2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС, 4 классы);  3. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС, 5 – 9 классы);  4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1.  5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2.  6. Основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (4-9 и 10-11 классы). | |
| 6. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Имеются:   1. Программа развития на период с 2018 по 2022 годы. Находится в стадии согласования с Учредителем. | |
| 7. | Наличие плана работы образовательной организации на 2019/2020 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | План работы ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» на 2019/2020 учебный год в стадии формирования. | |
| 8. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц);  2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);  3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) всего - 3;  2) в том числе с массовым пребыванием людей - 3;  3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 1. | |
| 9. | Условия работы образовательной организации | 1) в одну или в две смены (указать)  2) в первую смену обучаются:  количество классов;  количество обучающихся в них;  3) во вторую смену обучаются:  количество классов;  количество обучающихся в них | 1) учебный процесс в 1 смену (с 8 до 18.00 часов);  2) в первую смену – 41 класс, 343 обучающихся;  3) 0 | |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);  2) количество классов по комплектованию;  3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);  4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);  5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) проектная допустимая численность обучающихся - 434 человека;  2) количество классов по комплектованию - 41 класс;  3) планируемое количество обучающихся на момент проверки - 356 человек;  4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 чел.;  5) наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет. | |
| 11. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) укомплектованность на 01. 07. 2019 г.:  администрация – 8 шт. ед.;  учителя – 81, 39 шт. ед.;  воспитатели – 38,68 шт. ед.;  мастера производственного обучения – 0 шт. ед.  научные работники – 0 шт. ед.;  медицинские работники – 6,5 шт. ед.;  иные работники – 98 шт. ед.   1. по факту:   администрация – 8 чел.;  учителя – 50 чел.;  воспитатели – 24 чел.;  мастера производственного обучения – 0 чел.;  медицинские работники – 4 чел.;  иные работники – 55 чел.   1. Вакансии:   учителя – 7 шт. ед.;  воспитатели – 8 шт. ед.;  УСП – 1 шт. ед.;  медицинская сестра– 1 шт.ед. | |
| 12. | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | 1) наличие (перечислить);  2) кем и когда согласованы и утверждены;  3) на какой срок | 1) имеется Комплексный межведомственный План мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в ДТП на территории Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов на 2019 год;  2) утвержден начальником межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский»;  3) на 1 год | |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | | |
| 13. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты\*) | **ул. Ладыженского, 24/1:**  1. Канализации – Акт от 19. 06. 2019 г. № 4;  2. Отопления – Акт 19. 06. 2019 г. № 8;  3. Водоснабжения – Акт от 19. 06. 2019 г № 6  **ул. Советская, 4:**  1. Канализации – Акт от 20. 06. 2019 г. № 9;  2. Отопления – Акт от 14.06.19 г. № 5;  3. Водоснабжения – Акт от 19. 06. 2019 г № 4 | |
| 14. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | По мере финансирования планируется обновление:  **ул. Ладыженского, 24/1** – 39 регулируемых парты;  **ул. Советская, 4** – 56 регулируемых парт. | |
| 15. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Не обеспечены в полном объеме:  **ул. Ладыженского, 24/1**:  - информатика – 83% (7 класс)  - информатика – 74 % (9 класс)  - география – 68% (9 класс)  - всеобщая история – 74% (9 класс)  - история России – 74% (9 класс)  - русский язык – 74% (9 класс)  - алгебра – 76% (9 класс)  - химия – 68% (9 класс)  - биология – 71% (9 класс)  - физика – 74% (9 класс)  - ОБЖ – 74% (9 класс)  **ул. Советская, 4**:   * русский язык – 63% (2 класс) * живой мир – 63% (2 класс) * математика – 83% (5 класс) * русский язык - 38% (6 класс) * чтение – 75% (6 класс) * математика – 75% (6 класс) * русский язык – 80% (7 класс) * математика – 80% (7 класс) * история Отечества – 80% (7 класс) * русский язык – 75% (8 класс) * математика - 75% (8 класс) * история Отечества – 75% (8 класс) * русский язык – 75% (9 класс) * чтение - 75% (9 класс) * география – 75% (9 класс) | |
| 16. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | **ул. Ладыженского, 24/1:**  Столярное дело (деревообработка) – 1  Швейное дело – 1  **ул. Советская, 4:**  Столярное дело (деревообработка) – 1  Слесарное дело – 1  Оснащенность – 50 %. | |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | | |
| 17. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется 2 спортивных зала.  К началу 2019/2020 учебного года готовы. | |
| 18. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты\* | 1) наличие спортивного оборудования инвентаря – 85% оснащенности;  2) состояние оборудования и инвентаря - удовлетворительное;  3) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования:  - **ул. Ладыженского, 24/1**, Акт от «19» июня 2019 г. №3,  - **ул. Советская, 4,** Акт от «18» июня 2019 г. № 10 | |
| 19. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | – **ул. Ладыженского, 24/1**, межшкольный стадион;  **- ул. Советская, 4** - спортивная площадка.  Состояние удовлетворительное. | |
| 20. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ  (указать реквизиты\*) | Оборудование соответствует ГОСТу:  - многофункциональный силовой тренажер – ACS-3000  - скамья многофункциональная со стойкой под штангу – FLEBN-40  -беговая дорожка – АТ – 605  -эллиптический магнитный тренажер-АЕ-600  - велоэргоментр-АС-812  -скамья для пресса – ASB-500  - тренажеры (акт №11 от 15.06.18 г.) | |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | | |
| 21. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты\*)  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | Невыполненных предписаний нет.   1. нет 2. нет 3. нет 4. нет | |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимуму – Салимзяновой Л.М., директора школы: квалификационное удостоверение от 09.02.2018 года № 18/18 (НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской областной);  2) ответственный в организации – Новокрещенова Е.А., специалист по охране труда,: квалификационное удостоверение от 21.04.2017 год № 305/17 (НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской областной);  3) обучение сотрудников по ПТМ проводится в системе: ноябрь 2018г. – 16 часов (весь коллектив) и обучение при приеме на работу новых сотрудников;  4) обучение обучающихся ППБ – через уроки ОБЖ, КБЖ, воспитательную работу;  5) эвакуационные учения с обучающимися, воспитанниками – 2 раза в год: сентябрь, май. | |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) ПК – 21, огнетушители – 71 – достаточно;  2) наличие журналов учета средств – имеются в наличии– 3 штуки;  3) проверка средств на срок годности Акт № 14 от 19.06.2019 г. и Акт № 19 от 27.06.2019 г. (пожарные краны), Акт выполненных работ по договору №1875 от 06.06.2019 г. с ВДПО; договор № 12876 от 06.06.2019 г. с ВДПО (гидрант, пожарные краны). | |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты\*) | 1) имеется – Договор «ООО Яшма» № 18, 19,  34 от 21. 01. 2019 г. Исправлен - Акт от 11 июля 2018 г.;  2) имеются - Договор № 110-19-ТМО от 21. 01. 2019 г. «ООО АКТАЙ - Мониторинг»;  3) договор «ООО Яшма» № 18, 19, 34 от 21. 01. 2019 г.;  4) имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны. Договор № 110-19-ТМО от 21. 01.2019 г. «ООО АКТАЙ - Мониторинг»;  5) наличие ответственного лица – Ратникова И. Н., заместитель директора по АХР;  6) отсутствуют | |
| 25. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Соответствуют | |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты\* | **ул. Ладыженского, 24/1** - протокол от 05. 06. 2019 г. № 39;  **ул. Советская, 4** – протокол от 22. 05. 2019 г. № 35, 36, 37, 38 | |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) внутреннее: ПК – 21 (ул. Ладыженского, 24/1 – 19 шт., на ул.Уральская,63 – 2 шт.; ул.Советская,4 – нет).  Акты проверки внутренних пожарных кранов - № 380 от 06.06. 2019 г  2) наружное пожарное водоснабжение: ПГ – 3 (на ул. ул. Ладыженского, 24/1 – 1 шт., ул. Советская, 4 – 1 шт.).  Акт № 378 от 06.06.2019 г. | |
| 28. | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты\*) | Имеется:  **ул. Ладыженского, 24/1** – от 26.04.2010г. № 65409000-43-0440  **ул. Советская, 4** - от 23.03.2018 г. № 65409-000-ТО-00004  **ул. Уральская, 63** – от 22.03.2010г. № 654090000000-10-441 | |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты\*)  1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября;  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | Предписания Роспотребнадзора от 06.03.2019 года № 66-03-04/680-2019 и от 06.03.2019 года № 66-03-04/681-2019.  1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений – 5;  2) количество устраненных нарушений – 4;  3) количество неустраненных нарушений – 11;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября – 1:  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения – имеется.  6) нарушения будут устранены по мере финансирования. | |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя организации – удостоверение № от 30. 03. 2018 г. обучение в «Центре гигиены и эпидемиологии» г. Екатеринбурга по курсу «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания в ОУ»;  2) наличие обученного ответственного в организации – нет;  3) обучение сотрудников – санитарно-гигиеническое обучение в Роспотребнадзоре - 10 чел., февраль 2019 г. – 1 чел., март 2019 г.  -5 чел.; июнь – 4 чел.  Запланировано: август 2019 г. – 2 чел., октябрь – 10 чел. | |
| 31. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) столовая – 2, в двух зданиях: ул. Ладыженского, 24/1, ул. Уральская, 63;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – 90% (по информационной справке Роспотребнадзора необходимо оборудовать обеденные залы столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств);  3) Акт от 04. 07. 2019 г. ООО «Торгтехника плюс»;  4) горячее питание осуществляется собственной столовой.  Договоры на поставку продуктов:  - договор № 60 от 01.03.2019 ООО “Новопышминское”, АО “Режевской хлебокомбинат” договор № 2 от 21.01.2019 г., ООО “Ревдинский молочный комбинат” контракт № 5 от 29.04.2019 г., ИП Коркина Н.С. контракт № 03622000478190000020001/47 от 27.02.2019 г., ООО “Регион-Снаб” договор № 3 от 21.01.2019г., ООО “СервисПродукт” контракт № 9 от 31.05.2019 г., ООО “Морозко” контракт № 10 от 31.05.2019 г.;  5) охват обучающихся горячим питанием – 100%;  6) имеется Паспорт пищеблока. | |
| 32. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется 6 бактерицидных облучателей:  **ул. Ладыженского, 24/1**– 1 шт. в пищеблоке (холодный цех); 2 шт. в мед.блоке, в том числе 1 - переносной;  **ул. Советская, 4** – 1 шт. в пищеблоке (холодный цех); 2 шт. в мед.блоке, в том числе 1 - переносной. | |
| 33. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | **ул. Ладыженского, 24/1**: установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (контракт № 24 от 09. 06. 2014 г.)  **ул. Советская, 4:** в учебном здании - установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (договор № 154 от 12. 12. 2018 г.)  **ул. Уральская, 63**: установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (договор № 10 от 06.06.2016 год).  Установка фильтров воды в зданиях школы-интерната по адресу: ул. Ладыженского, 24/1и ул. Уральская, 63 (договор № 164 от 17.12.2018 г.) | |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты\* | **ул. Ладыженского, 24/1** – Акт № 2 от 19. 06. 2019 г.  **ул. Советская, 4** – система вентиляции отсутствует (естественная). | |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты\*);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) наличие мед. кабинета – 2;  2) лицензия на право ведения медицинской деятельности от 18. 08. 2016 г. № ЛО - 66-01-004217 бессрочная;  3) обеспеченность медицинским персоналом – 62 %. | |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты\* | Протокол исследования:  **ул. Ладыженского, 24/1** - № 6333, 6334 от 28.05.2019 г.;  **ул. Уральская, 63** - № 6604 от 03.06.2019 г. | |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Проводится в соответствии с установленным графиком, охват сотрудников – 100%, сентябрь-октябрь 2019 г. | |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | | |
| 38. | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты\*)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования объекта (территории) от 06.12.2017 года. По результатам проведенного обследования рекомендовано провести мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности до 06.12.2018 года.  Выполнены мероприятия:   * + - 1. В соответствии с п. 23 (а) Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235 обеспечено физической охраной сотрудниками частных охранных организаций (государственный контракт № 7 от 08.05.2019г. ЧОП «Виктория» по адресу Ладыженского, 24/1; государственный контракт № 6 от 07.05.2019г. ЧОП «Асгард-Урал» по адресу Советская, 4).       2. В соответствии с п. 22 (д) Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235 оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий) и в соответствии с п. 6.48 ФЗ от 30.12.2003г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», здание по адресу ул. Уральская, 63 оборудовано средствами тревожной сигнализации (договор № 45 от 21.01.2019г. с ООО «Яшма» на обслуживание установок КТС).   Невыполненные мероприятия:   1. В соответствии с п. 22 (л) Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235 оборудовать объект (территорию) системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 2. В соответствии с п. 23 (б) Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235 оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны (турникетом). | |
| 39. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется КТС и КЭВП, исправна (дата проверки – 07.06. 2019 г.) по адресам: ул. Ладыженского, 24/1 , ул. Советская, 4 и ул. Уральская, 63;  2) ФГУП «Охрана» Росгвардии;  3) ул. Ладыженского, 24/1– Ратникова И.Н., зам. директора по АХР; ул. Советская, 4– Зырянова Т.Н., заведующий хозяйством. Приказ № 228/од от 19.06.19 г.;  4) договор № 6731 № 00228 от 21. 01.2019 г. ФГУП «Охрана» Росгвардии; договор № 228 от 21.01.2019 г. ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области;  5) не имеется;  6) не имеется | |
| 40. | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*) | 1. в дневное время – ЧОП   контракт №6 от 07.05.2019 г., ЧОП «Асгард-Урал»;  контракт №7 от 08.05.2019 г. ЧОП «Виктория»;   1. в ночное время – ЧОП   контракт №6 от 07.05.2019 г., ЧОП «Асгард-Урал»;  контракт №7 от 08.05.2019 г. ЧОП «Виктория» | |
| 41. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) наличие ограждения – имеется во всех зданиях;  2) состояние ограждения – удовлетворительное. | |
| 42. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного в образовательной организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | 1) имеется система видеонаблюдения по периметрам и частично внутри зданий;  2) установлено 26 видеокамер в 3-х зданиях, в здании – 7,  по периметру – 19;  3) вывод изображения на монитор;  4) назначены ответственные Приказом директора от 19.06.2019 г. № 226/од «О назначении ответственных за видеонаблюдение в ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»;  5) договор на обслуживание от 21.01.2019 г. № 35. | |
| 43. | Наличие контрольно-пропускной системы | 1) наименование контрольно-пропускной системы;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | Планируется установить – лето 2019 года. | |
| 44. | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | 1) приказ от 09. 01. 2019 г. № 15 /од «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность в ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»;  2) обученных сотрудников – 160 чел.;  3) обучение обучающихся – на уроках ОБЖ, КБЖ, уроках здоровья, классных часах, занятиях по ОТ и ТБ. | |
| 45. | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;  2) исправность | 1) имеется  2) исправно | |
| 46. | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | Паспорт разработан на три здания, согласован в подразделениях:  1) Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ “УВО ВНГ России по Свердловской области, 29 декабря 2017 г;  2) ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, 29 декабря 2017 г.;  3) Отдел УФСБ РФ по Свердловской области в городе Асбесте, 29 декабря 2017 г. | |
| **Информационная безопасность** | | | | |
| 47. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты\* | Акт № 1, № 2 ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 20.06.2019 г. | |
| 48. | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты\* | Договор № (ЮА) 115/2019 от 21. 01. 2019 г. ООО «Сухой Лог Интерсат»; государственный контракт ПАО «Ростелеком» № 62/06692 от 21.01.2019 г., договор № 3/И от 21.01.2019 г. с ООО “Студия Ладья” | |
| 49. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 24 шт. | |
| 50. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты\* | Договор № 3/И от 21.01. 2019 г. ООО «Студия Ладья» | |
| 51. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | ул. Ладыженского, 24/1, оборудование: программный фильтр SKYDNS  ул. Советская, 4, нет контент-фильтров, т. к. нет доступа к ПК у обучающихся. | |
| 52. | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты\* | Договор от 21.01. 2019 г. № 3/И ООО «Студия Ладья» | |
| 53. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты\* | Приказ от 31. 08. 2018 г. № 303/од «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности». | |
| **Безопасность дорожного движения** | | | | |
| 54. | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ      3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);    5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение. | 1. 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию 10 чел.;   2) школьный автобус соответствует ГОСТ (установлен тахограф, система “Галилео Скай”, тревожная кнопка), Акт от 06.03.2019 г.;  3) маршрут движения школьного автобуса в стадии согласования (август 2019 года);  4) договор от 21.01.2019 г. № 18 АМБУ «Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования». Осуществление предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования;  5) техосмотр пройден 18.02.2019 г. (договор № 48 от 18.02.2019 г. о прохождение технического осмотра школьного автобуса);  6) 1 (один) водитель;  7) стаж – 28 лет. Обучение по 20-часовой программе техминимума (протокол аттестационной комиссии № 15 от 15.04.2016г. НОЧУ ДПО Автошкола «Классика»). Обучение по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «Д» (протокол № 7 от 11.07.2011г. ООГО «ДОСААФ»)  Примечание: На момент приемки к началу нового 2019/2020 учебного года ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» школьный автобус не эксплуатируется, приказ директора школы от 31.05.2019 г. № 204-1/од «О временном прекращении перевозок обучающихся на школьном автобусе». | |
| 55. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) визуализированный паспорт имеется в наличии – 2 шт. в двух зданиях;  2) паспорт утвержден 01. 09. 2018 г.;  3) паспорт согласован с ОГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский» 01. 09. 2018 г.;  4) паспорт согласован с Администрацией муниципального образования зам. главы администрации АГО 01. 09. 2018 г. | |
| 56. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная),  наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется уличная и внутришкольная площадки.    Имеется в обоих отделениях школы. | |
| 57. | Наличие класса «Светофор» |  | Класс «Светофор» имеется и действует в первом отделении по ул. Ладыженского, 24/1. Во II отделении (ул. Советская, 4 имеется класс “Основы безопасности жизнедеятельности” и учебная разметка в фойе, где проводится работа по безопасности дорожного движения. | |
| 58. | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеются во всех классах, группах продленного дня, интерната, а также в фойе и рекреации школы. | |
| 59. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;  3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) имеется ограждение, исключающее выход обучающихся на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) имеется 5 пешеходных переходов;  3) имеются тротуары на маршрутах движения детей, состояние удовлетворительное. | |
| **Охрана труда** | | | | |
| 60. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты\* | | Приказ от 03.08.2017 г. № 244/лс «О назначении специалиста по охране труда». |
| 61. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты\* | | Имеется:  Коллективный договор на 2018 – 2020 гг., утвержден решением собрания первичной профсоюзной организации ГКОУ СО “Асбестовская школа-интернат”. Утвержден на собрании трудового коллектива (протокол от 29.12.2017 г. № 3). Зарегистрирован в Асбестовском центре занятости 22.03.2018 г. (запись № 6-к). |
| 62. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | | 1) обучение руководителя учреждения охране труда по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Салимзяновой Л.М., директора школы: удостоверение от 09.02.2018 года № 30/18 (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Ратникова И.Н., заместитель директора по АХР: удостоверение № 1053/18 от 02.11.2018 г., (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Воробьева Ю.В., заместитель директора по УВР, удостоверение № 32/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Кравченя Н.А., заместитель директора по ВР, удостоверение № 33/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Митькиных В.А., заместитель директора по УР, удостоверение № 36/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Клепикова Л.А., заместитель директора по УВР, удостоверение № 35/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Зырянова Т.Н., заведующий хозяйством, удостоверение № 34/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”);  2) обучение по ОТ и ТБ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Борисовой Т. Г., уполномоченного по ОТ, председателя профсоюзной организации: удостоверение от 09.02.2018 года № 37/18 (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”);  3) обучение по ОТ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Новокрещенова Е.А., специалист по охране труда, удостоверение № 546/17 от 21.04.2017 г., образовательный центр (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Мерзлякова Ю.С., главный бухгалтер, удостоверение № 19/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”);  4) обучение по ОТ и проверке знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – 38 сотрудников, протокол от 06.11.2018 г. № 5. |
| 63. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | | Имеется |
| 64. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты\* | | Имеются:  - инструкции по охране труда для сотрудников ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»;  - инструкции по охране труда по всем видам деятельности ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»;  - инструкции по охране труда для обучающихся Приказ №14/од от 11.01.2016 г. |
| 65. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | | Имеется |
| 66. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | | Проводятся в соответствии с установленным графиком |
| 67. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | | 1) количество рабочих мест – 164;  2) количество СОУТ – 164;  3) количество рабочих мест, не прошедших СОУТ – 0;  4) планируемый срок аттестации - 2021 год. |
| **Ремонтные работы** | | | | |
| 68. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не предусмотрен. | |
| 69. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Затирка поверхностей стен, потолков, откосов, окраску потолков, экранов, панелей, плинтусов, окон, дверей, радиаторов, труб, пола.  **ул. Ладыженского, 24/1:**  выполнен следующий ремонт: кабинет бухгалтерии, санитарные узлы, столовая, лестничные клетки, коридоры I и II этажей, медицинский блок, раздевалки, игровые, коридоры перед игровыми, тамбура, спортивный зал, учебные кабинеты № 11, 125, 102, 40, 82, крыльцо центрального входа и крыльца запасных выходов № 2, 12, 4, 10; покраска контейнеров для ТБО. Произведена оклейка обеденных столов, покраска экранов и пола в спортивном зале.  **ул. Советская, 4:**  выполнен следующий ремонт: затирка поверхности стен, потолков, откосов, окраска поверхности стен, окон, дверей, плинтусов, потолков, радиаторов, труб, вестибюли, санитарные узлы, коридоры I и II этажа, лестничные клетки, пищеблок, обеденные залы, медицинский блок, раздевалка, ванная комната, мастерская по деревообработке, спальни, комнаты № 45 (МОП).  Произведена покраска пола в санитарных узлах, ванной, на лестничных клетках, бойлерной, пищеблоке, мастерской по деревообработке, спальне, кабинете № 24, рекреации пристроя; произведена оклейка обеденных столов, покраска контейнеров для ТБО. | |
| 70. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | Ремонт кровли (пристрой) II отделения, ул. Советская, 4. | |

\* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)