Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области

к 2019 / 2020 учебному году

Акт составлен « 10 » июля  2019 г.

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Асбестовская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |  |
| 1. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1. Устав ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» (приказ МО и ПО СО от 03. 12. 2015 г. № 594-д) 2. Выписка из ЕГРЮЛ от 22. 01. 2016 г. № 35В/2016; 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007403990. |  |
| 2. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | ул. Ладыженского, 24/1 (I отделение): 1. Право оперативного управления (66 АЖ № 433232 от 29. 05. 2014 г.) – ул. Ладыженского, 24/1 2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 284485 от 19. 06. 2008 г.) – ул. Ладыженского, 24/1. ул. Советская, 4 (II отделение): 1. Право оперативного управления (66 АЖ № 434113 от 26.06.2014 г.) – ул. Советская, 4. 2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 375376 от 12. 09 .2008 г.) – ул. Советская, 4. 3. Право оперативного управления (66 АЖ № 009976 от 23. 12. 2013г.) – ул. Уральская, 63. 4. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 009824 от 16. 12. 2013 г.) – ул. Уральская, 63. 5. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 359592 от 09.04. 2014 г.) нежилое помещение, ул. Советская, 4. |  |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1. Улица Ладыженского, 24/1: Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 419368 от 10.11.2008 г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 433224 от 29.05.2014г. 2. Улица Советская, 4: Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 418970 от 27.10.2008 г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 682190 от 22.10.2014г. 3. Улица Уральская, 63: Регистрация права собственности Свердловской области № 66-66/030-66/030/660/2015-1820/1 от 03.11.2015г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование № 66-66/030-66/030/660/2016-281/1 от 05.05.2016 г. |  |
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности (от 21. 06. 2016 г., регистрационный номер 18796), срок действия лицензии – бессрочно, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Лицензия с приложением с указанием направленности образовательных программ. 2) Свидетельство о государственной аккредитации (от 06. 07. 2016 г. № 9073), свидетельство действует до 15.11.2024 г., выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. |  |
| 5. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются: 1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС ОВЗ, 1 – 3 классы); 2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС, 4 классы); 3. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС, 5 – 9 классы); 4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1. 5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2. 6. Основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (4-9 и 10-11 классы). |  |
| 6. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеются: - Программа развития на период с 2018 по 2022 годы. Находится в стадии согласования с Учредителем. |  |
| 7. | Наличие плана работы образовательной организации на 2019/2020 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | План работы ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» на 2019/2020 учебный год в стадии формирования. |  |
| 8. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) всего - 3; 2) в том числе с массовым пребыванием людей - 3; 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 1. |  |
| 9. | Условия работы образовательной организации | 1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) учебный процесс в 1 смену (с 8 до 18.00 часов); 2) в первую смену – 41 класс, 343 обучающихся; 3) 0 |  |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) проектная допустимая численность обучающихся - 434 человека; 2) количество классов по комплектованию - 41 класс; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки - 356 человек; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 чел.; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет. |  |
| 11. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) укомплектованность на 01. 07. 2019 г.: администрация – 8 шт. ед.; учителя – 81, 39 шт. ед.; воспитатели – 38,68 шт. ед.; мастера производственного обучения – 0 шт. ед. научные работники – 0 шт. ед.; медицинские работники – 6,5 шт. ед.; иные работники – 98 шт. ед. - по факту: администрация – 8 чел.; учителя – 50 чел.; воспитатели – 24 чел.; мастера производственного обучения – 0 чел.; медицинские работники – 4 чел.; иные работники – 55 чел. - Вакансии: учителя – 7 шт. ед.; воспитатели – 8 шт. ед.; УСП – 1 шт. ед.; медицинская сестра– 1 шт.ед. |  |
| 12. | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | 1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок | 1) имеется Комплексный межведомственный План мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в ДТП на территории Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов на 2019 год; 2) утвержден начальником межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский»; 3) на 1 год |  |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |  |
| 13. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты*) | ул. Ладыженского, 24/1: 1. Канализации – Акт от 19. 06. 2019 г. № 4; 2. Отопления – Акт 19. 06. 2019 г. № 8; 3. Водоснабжения – Акт от 19. 06. 2019 г № 6 ул. Советская, 4: 1. Канализации – Акт от 20. 06. 2019 г. № 9; 2. Отопления – Акт от 14.06.19 г. № 5; 3. Водоснабжения – Акт от 19. 06. 2019 г № 4 |  |
| 14. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | По мере финансирования планируется обновление: ул. Ладыженского, 24/1 – 39 регулируемых парты; ул. Советская, 4 – 56 регулируемых парт. |  |
| 15. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Не обеспечены в полном объеме: ул. Ладыженского, 24/1: - информатика – 83% (7 класс) - информатика – 74 % (9 класс) - география – 68% (9 класс) - всеобщая история – 74% (9 класс) - история России – 74% (9 класс) - русский язык – 74% (9 класс) - алгебра – 76% (9 класс) - химия – 68% (9 класс) - биология – 71% (9 класс) - физика – 74% (9 класс) - ОБЖ – 74% (9 класс) ул. Советская, 4: - русский язык – 63% (2 класс) - живой мир – 63% (2 класс) - математика – 83% (5 класс) - русский язык - 38% (6 класс) - чтение – 75% (6 класс) - математика – 75% (6 класс) - русский язык – 80% (7 класс) - математика – 80% (7 класс) - история Отечества – 80% (7 класс) - русский язык – 75% (8 класс) - математика - 75% (8 класс) - история Отечества – 75% (8 класс) - русский язык – 75% (9 класс) - чтение - 75% (9 класс) - география – 75% (9 класс) |  |
| 16. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | ул. Ладыженского, 24/1: Столярное дело (деревообработка) – 1 Швейное дело – 1 ул. Советская, 4: Столярное дело (деревообработка) – 1 Слесарное дело – 1 Оснащенность – 50 %. |  |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |  |
| 17. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется 2 спортивных зала. К началу 2019/2020 учебного года готовы. |  |
| 18. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты* | 1) наличие спортивного оборудования инвентаря – 85% оснащенности; 2) состояние оборудования и инвентаря - удовлетворительное; 3) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования: - ул. Ладыженского, 24/1, Акт от «19» июня 2019 г. №3, - ул. Советская, 4, Акт от «18» июня 2019 г. № 10 |  |
| 19. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | – ул. Ладыженского, 24/1, межшкольный стадион; - ул. Советская, 4 - спортивная площадка. Состояние удовлетворительное. |  |
| 20. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*) | Оборудование соответствует ГОСТу: - многофункциональный силовой тренажер – ACS-3000 - скамья многофункциональная со стойкой под штангу – FLEBN-40 -беговая дорожка – АТ – 605 -эллиптический магнитный тренажер-АЕ-600 - велоэргоментр-АС-812 -скамья для пресса – ASB-500 - тренажеры (акт №11 от 15.06.18 г.) |  |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |  |
| 21. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Невыполненных предписаний нет. - нет - нет - нет - нет |  |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимуму – Салимзяновой Л.М., директора школы: квалификационное удостоверение от 09.02.2018 года № 18/18 (НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской областной); 2) ответственный в организации – Новокрещенова Е.А., специалист по охране труда,: квалификационное удостоверение от 21.04.2017 год № 305/17 (НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской областной); 3) обучение сотрудников по ПТМ проводится в системе: ноябрь 2018г. – 16 часов (весь коллектив) и обучение при приеме на работу новых сотрудников; 4) обучение обучающихся ППБ – через уроки ОБЖ, КБЖ, воспитательную работу; 5) эвакуационные учения с обучающимися, воспитанниками – 2 раза в год: сентябрь, май. |  |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) ПК – 21, огнетушители – 71 – достаточно; 2) наличие журналов учета средств – имеются в наличии– 3 штуки; 3) проверка средств на срок годности Акт № 14 от 19.06.2019 г. и Акт № 19 от 27.06.2019 г. (пожарные краны), Акт выполненных работ по договору №1875 от 06.06.2019 г. с ВДПО; договор № 12876 от 06.06.2019 г. с ВДПО (гидрант, пожарные краны). |  |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) имеется – Договор «ООО Яшма» № 18, 19, 34 от 21. 01. 2019 г. Исправлен - Акт от 11 июля 2018 г.; 2) имеются - Договор № 110-19-ТМО от 21. 01. 2019 г. «ООО АКТАЙ - Мониторинг»; 3) договор «ООО Яшма» № 18, 19, 34 от 21. 01. 2019 г.; 4) имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны. Договор № 110-19-ТМО от 21. 01.2019 г. «ООО АКТАЙ - Мониторинг»; 5) наличие ответственного лица – Ратникова И. Н., заместитель директора по АХР; 6) отсутствуют |  |
| 25. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Соответствуют |  |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты* | ул. Ладыженского, 24/1 - протокол от 05. 06. 2019 г. № 39; ул. Советская, 4 – протокол от 22. 05. 2019 г. № 35, 36, 37, 38 |  |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) внутреннее: ПК – 21 (ул. Ладыженского, 24/1 – 19 шт., на ул.Уральская,63 – 2 шт.; ул.Советская,4 – нет). Акты проверки внутренних пожарных кранов - № 380 от 06.06. 2019 г 2) наружное пожарное водоснабжение: ПГ – 3 (на ул. ул. Ладыженского, 24/1 – 1 шт., ул. Советская, 4 – 1 шт.). Акт № 378 от 06.06.2019 г. |  |
| 28. | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Имеется: ул. Ладыженского, 24/1 – от 26.04.2010г. № 65409000-43-0440 ул. Советская, 4 - от 23.03.2018 г. № 65409-000-ТО-00004 ул. Уральская, 63 – от 22.03.2010г. № 654090000000-10-441 |  |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписания Роспотребнадзора от 06.03.2019 года № 66-03-04/680-2019 и от 06.03.2019 года № 66-03-04/681-2019. 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений – 5; 2) количество устраненных нарушений – 4; 3) количество неустраненных нарушений – 11; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября – 1: 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения – имеется. 6) нарушения будут устранены по мере финансирования. |  |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя организации – удостоверение № от 30. 03. 2018 г. обучение в «Центре гигиены и эпидемиологии» г. Екатеринбурга по курсу «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания в ОУ»; 2) наличие обученного ответственного в организации – нет; 3) обучение сотрудников – санитарно-гигиеническое обучение в Роспотребнадзоре - 10 чел., февраль 2019 г. – 1 чел., март 2019 г. -5 чел.; июнь – 4 чел. Запланировано: август 2019 г. – 2 чел., октябрь – 10 чел. |  |
| 31. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) столовая – 2, в двух зданиях: ул. Ладыженского, 24/1, ул. Уральская, 63; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – 90% (по информационной справке Роспотребнадзора необходимо оборудовать обеденные залы столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств); 3) Акт от 04. 07. 2019 г. ООО «Торгтехника плюс»; 4) горячее питание осуществляется собственной столовой. Договоры на поставку продуктов: - договор № 60 от 01.03.2019 ООО “Новопышминское”, АО “Режевской хлебокомбинат” договор № 2 от 21.01.2019 г., ООО “Ревдинский молочный комбинат” контракт № 5 от 29.04.2019 г., ИП Коркина Н.С. контракт № 03622000478190000020001/47 от 27.02.2019 г., ООО “Регион-Снаб” договор № 3 от 21.01.2019г., ООО “СервисПродукт” контракт № 9 от 31.05.2019 г., ООО “Морозко” контракт № 10 от 31.05.2019 г.; 5) охват обучающихся горячим питанием – 100%; 6) имеется Паспорт пищеблока. |  |
| 32. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется 6 бактерицидных облучателей: ул. Ладыженского, 24/1– 1 шт. в пищеблоке (холодный цех); 2 шт. в мед.блоке, в том числе 1 - переносной; ул. Советская, 4 – 1 шт. в пищеблоке (холодный цех); 2 шт. в мед.блоке, в том числе 1 - переносной. |  |
| 33. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | ул. Ладыженского, 24/1: установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (контракт № 24 от 09. 06. 2014 г.) ул. Советская, 4: в учебном здании - установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (договор № 154 от 12. 12. 2018 г.) ул. Уральская, 63: установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (договор № 10 от 06.06.2016 год). Установка фильтров воды в зданиях школы-интерната по адресу: ул. Ладыженского, 24/1и ул. Уральская, 63 (договор № 164 от 17.12.2018 г.) |  |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты* | ул. Ладыженского, 24/1 – Акт № 2 от 19. 06. 2019 г. ул. Советская, 4 – система вентиляции отсутствует (естественная). |  |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) наличие мед. кабинета – 2; 2) лицензия на право ведения медицинской деятельности от 18. 08. 2016 г. № ЛО - 66-01-004217 бессрочная; 3) обеспеченность медицинским персоналом – 62 %. |  |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты* | Протокол исследования: ул. Ладыженского, 24/1 - № 6333, 6334 от 28.05.2019 г.; ул. Уральская, 63 - № 6604 от 03.06.2019 г. |  |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Проводится в соответствии с установленным графиком, охват сотрудников – 100%, сентябрь-октябрь 2019 г. |  |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |  |
| 38. | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования объекта (территории) от 06.12.2017 года. По результатам проведенного обследования рекомендовано провести мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности до 06.12.2018 года. Выполнены мероприятия: - В соответствии с п. 23 (а) Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235 обеспечено физической охраной сотрудниками частных охранных организаций (государственный контракт № 7 от 08.05.2019г. ЧОП «Виктория» по адресу Ладыженского, 24/1; государственный контракт № 6 от 07.05.2019г. ЧОП «Асгард-Урал» по адресу Советская, 4). - В соответствии с п. 22 (д) Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235 оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий) и в соответствии с п. 6.48 ФЗ от 30.12.2003г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», здание по адресу ул. Уральская, 63 оборудовано средствами тревожной сигнализации (договор № 45 от 21.01.2019г. с ООО «Яшма» на обслуживание установок КТС). Невыполненные мероприятия: - В соответствии с п. 22 (л) Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235 оборудовать объект (территорию) системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. - В соответствии с п. 23 (б) Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235 оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны (турникетом). |  |
| 39. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется КТС и КЭВП, исправна (дата проверки – 07.06. 2019 г.) по адресам: ул. Ладыженского, 24/1 , ул. Советская, 4 и ул. Уральская, 63; 2) ФГУП «Охрана» Росгвардии; 3) ул. Ладыженского, 24/1– Ратникова И.Н., зам. директора по АХР; ул. Советская, 4– Зырянова Т.Н., заведующий хозяйством. Приказ № 228/од от 19.06.19 г.; 4) договор № 6731 № 00228 от 21. 01.2019 г. ФГУП «Охрана» Росгвардии; договор № 228 от 21.01.2019 г. ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области; 5) не имеется; 6) не имеется |  |
| 40. | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | - в дневное время – ЧОП контракт №6 от 07.05.2019 г., ЧОП «Асгард-Урал»; контракт №7 от 08.05.2019 г. ЧОП «Виктория»; - в ночное время – ЧОП контракт №6 от 07.05.2019 г., ЧОП «Асгард-Урал»; контракт №7 от 08.05.2019 г. ЧОП «Виктория» |  |
| 41. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) наличие ограждения – имеется во всех зданиях; 2) состояние ограждения – удовлетворительное. |  |
| 42. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1) имеется система видеонаблюдения по периметрам и частично внутри зданий; 2) установлено 26 видеокамер в 3-х зданиях, в здании – 7, по периметру – 19; 3) вывод изображения на монитор; 4) назначены ответственные Приказом директора от 19.06.2019 г. № 226/од «О назначении ответственных за видеонаблюдение в ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; 5) договор на обслуживание от 21.01.2019 г. № 35. |  |
| 43. | Наличие контрольно-пропускной системы | 1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Планируется установить – лето 2019 года. |  |
| 44. | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) приказ от 09. 01. 2019 г. № 15 /од «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность в ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; 2) обученных сотрудников – 160 чел.; 3) обучение обучающихся – на уроках ОБЖ, КБЖ, уроках здоровья, классных часах, занятиях по ОТ и ТБ. |  |
| 45. | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) исправно |  |
| 46. | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт разработан на три здания, согласован в подразделениях: 1) Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ “УВО ВНГ России по Свердловской области, 29 декабря 2017 г; 2) ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, 29 декабря 2017 г.; 3) Отдел УФСБ РФ по Свердловской области в городе Асбесте, 29 декабря 2017 г. |  |
| Информационная безопасность |  |  |  |  |
| 47. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты* | Акт № 1, № 2 ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 20.06.2019 г. |  |
| 48. | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты* | Договор № (ЮА) 115/2019 от 21. 01. 2019 г. ООО «Сухой Лог Интерсат»; государственный контракт ПАО «Ростелеком» № 62/06692 от 21.01.2019 г., договор № 3/И от 21.01.2019 г. с ООО “Студия Ладья” |  |
| 49. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 24 шт. |  |
| 50. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты* | Договор № 3/И от 21.01. 2019 г. ООО «Студия Ладья» |  |
| 51. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | ул. Ладыженского, 24/1, оборудование: программный фильтр SKYDNS ул. Советская, 4, нет контент-фильтров, т. к. нет доступа к ПК у обучающихся. |  |
| 52. | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты* | Договор от 21.01. 2019 г. № 3/И ООО «Студия Ладья» |  |
| 53. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты* | Приказ от 31. 08. 2018 г. № 303/од «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности». |  |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |
| 54. | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение. | - 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию 10 чел.; 2) школьный автобус соответствует ГОСТ (установлен тахограф, система “Галилео Скай”, тревожная кнопка), Акт от 06.03.2019 г.; 3) маршрут движения школьного автобуса в стадии согласования (август 2019 года); 4) договор от 21.01.2019 г. № 18 АМБУ «Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования». Осуществление предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования; 5) техосмотр пройден 18.02.2019 г. (договор № 48 от 18.02.2019 г. о прохождение технического осмотра школьного автобуса); 6) 1 (один) водитель; 7) стаж – 28 лет. Обучение по 20-часовой программе техминимума (протокол аттестационной комиссии № 15 от 15.04.2016г. НОЧУ ДПО Автошкола «Классика»). Обучение по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «Д» (протокол № 7 от 11.07.2011г. ООГО «ДОСААФ») Примечание: На момент приемки к началу нового 2019/2020 учебного года ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» школьный автобус не эксплуатируется, приказ директора школы от 31.05.2019 г. № 204-1/од «О временном прекращении перевозок обучающихся на школьном автобусе». |  |
| 55. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) визуализированный паспорт имеется в наличии – 2 шт. в двух зданиях; 2) паспорт утвержден 01. 09. 2018 г.; 3) паспорт согласован с ОГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский» 01. 09. 2018 г.; 4) паспорт согласован с Администрацией муниципального образования зам. главы администрации АГО 01. 09. 2018 г. |  |
| 56. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется уличная и внутришкольная площадки. Имеется в обоих отделениях школы. |  |
| 57. | Наличие класса «Светофор» |  | Класс «Светофор» имеется и действует в первом отделении по ул. Ладыженского, 24/1. Во II отделении (ул. Советская, 4 имеется класс “Основы безопасности жизнедеятельности” и учебная разметка в фойе, где проводится работа по безопасности дорожного движения. |  |
| 58. | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеются во всех классах, группах продленного дня, интерната, а также в фойе и рекреации школы. |  |
| 59. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) имеется ограждение, исключающее выход обучающихся на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) имеется 5 пешеходных переходов; 3) имеются тротуары на маршрутах движения детей, состояние удовлетворительное. |  |
| Охрана труда |  |  |  |  |
| 60. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты* |  | Приказ от 03.08.2017 г. № 244/лс «О назначении специалиста по охране труда». |
| 61. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты* |  | Имеется: Коллективный договор на 2018 – 2020 гг., утвержден решением собрания первичной профсоюзной организации ГКОУ СО “Асбестовская школа-интернат”. Утвержден на собрании трудового коллектива (протокол от 29.12.2017 г. № 3). Зарегистрирован в Асбестовском центре занятости 22.03.2018 г. (запись № 6-к). |
| 62. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) |  | 1) обучение руководителя учреждения охране труда по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Салимзяновой Л.М., директора школы: удостоверение от 09.02.2018 года № 30/18 (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Ратникова И.Н., заместитель директора по АХР: удостоверение № 1053/18 от 02.11.2018 г., (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Воробьева Ю.В., заместитель директора по УВР, удостоверение № 32/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Кравченя Н.А., заместитель директора по ВР, удостоверение № 33/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Митькиных В.А., заместитель директора по УР, удостоверение № 36/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Клепикова Л.А., заместитель директора по УВР, удостоверение № 35/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Зырянова Т.Н., заведующий хозяйством, удостоверение № 34/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); 2) обучение по ОТ и ТБ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Борисовой Т. Г., уполномоченного по ОТ, председателя профсоюзной организации: удостоверение от 09.02.2018 года № 37/18 (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); 3) обучение по ОТ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Новокрещенова Е.А., специалист по охране труда, удостоверение № 546/17 от 21.04.2017 г., образовательный центр (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Мерзлякова Ю.С., главный бухгалтер, удостоверение № 19/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); 4) обучение по ОТ и проверке знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – 38 сотрудников, протокол от 06.11.2018 г. № 5. |
| 63. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  |  | Имеется |
| 64. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты* |  | Имеются: - инструкции по охране труда для сотрудников ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; - инструкции по охране труда по всем видам деятельности ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; - инструкции по охране труда для обучающихся Приказ №14/од от 11.01.2016 г. |
| 65. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  |  | Имеется |
| 66. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность |  | Проводятся в соответствии с установленным графиком |
| 67. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации |  | 1) количество рабочих мест – 164; 2) количество СОУТ – 164; 3) количество рабочих мест, не прошедших СОУТ – 0; 4) планируемый срок аттестации - 2021 год. |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 68. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не предусмотрен. |  |
| 69. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Затирка поверхностей стен, потолков, откосов, окраску потолков, экранов, панелей, плинтусов, окон, дверей, радиаторов, труб, пола. ул. Ладыженского, 24/1: выполнен следующий ремонт: кабинет бухгалтерии, санитарные узлы, столовая, лестничные клетки, коридоры I и II этажей, медицинский блок, раздевалки, игровые, коридоры перед игровыми, тамбура, спортивный зал, учебные кабинеты № 11, 125, 102, 40, 82, крыльцо центрального входа и крыльца запасных выходов № 2, 12, 4, 10; покраска контейнеров для ТБО. Произведена оклейка обеденных столов, покраска экранов и пола в спортивном зале. ул. Советская, 4: выполнен следующий ремонт: затирка поверхности стен, потолков, откосов, окраска поверхности стен, окон, дверей, плинтусов, потолков, радиаторов, труб, вестибюли, санитарные узлы, коридоры I и II этажа, лестничные клетки, пищеблок, обеденные залы, медицинский блок, раздевалка, ванная комната, мастерская по деревообработке, спальни, комнаты № 45 (МОП). Произведена покраска пола в санитарных узлах, ванной, на лестничных клетках, бойлерной, пищеблоке, мастерской по деревообработке, спальне, кабинете № 24, рекреации пристроя; произведена оклейка обеденных столов, покраска контейнеров для ТБО. |  |
| 70. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | Ремонт кровли (пристрой) II отделения, ул. Советская, 4. |  |

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)