Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2016 / 2017 учебному году

# Акт составлен «14» июля  2016г.

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Асбестовская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты* | 1.Устав ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» (приказ МО и ПО СО от 03. 12. 2015 г. № 594-д) 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27. 11. 2012 г. серия 66 № 006992962; 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007403990. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты* | I отделение: 1. Право оперативного управления (66 АЖ № 433232 от 29. 05. 2014 г.) - ул. Ладыженского, 24/1 2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 284485 от 19. 06. 2008 г.) – ул. Ладыженского, 24/1. II отделение: 1. Право оперативного управления (66 АЖ № 434113 от 26.06.2014 г.) – ул. Советская, 4. 2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 375376 от 12. 09 .2008 г.) - ул. Советская, 4. 3. Право оперативного управления (66 АЖ № 009976 от 23. 12. 2013г.) – ул. Уральская, 63. 4. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 009824 от 16. 12. 2013 г.) – ул. Уральская, 63. 5. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 359592 от 29.04. 2014 г.) нежилое помещение, ул. Советская, 4 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты* | 1. Улица Ладыженского, 24/1: Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 419368 от 10.11.2008 г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АВ № 274423 выдан 20.03.2006 г. 2. Улица Советская, 4: Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 418970 от 27.10.2008 г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АВ № 925420 от 31.07.2007 г. 3. Улица Уральская, 63: Регистрация права собственности Свердловской области № 66-66/030-66/030/660/2015-1820/1 Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование № 66-66/030-66/030/660/2016-281/1 от 05.05.2016 г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | 1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (от 21. 06. 2016 г., регистрационный номер 18796), срок действия лицензии – бессрочно, выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Лицензия с приложением с указанием направленности образовательных программ. 2. Свидетельство о государственной аккредитации (от 06. 07. 2016 г. № 9073), свидетельство действует до 15.11.2024 г., выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области – подан пакет документов на переоформление в связи с переименованием ОО. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются: Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС, 1 – 4 классы); Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС, 5 – 9 классы); Образовательная программа по реализации ГОС (6 – 9 классы); Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеются: 1. Программа развития – 6 на период с 2013 по 2017 годы, утверждена 25. 01. 2013 г., принята решением педагогического совета 27. 03. 2013 г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2016/2017 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется план работы ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» на 2016/2017 учебный год. Утвержден директором школы 30. 06. 2016 г. |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | всего - 3; в том числе с массовым пребыванием людей - 3; в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 1. |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1. учебный процесс в 1 смену (с 8 до 14 часов) 2. в первую смену – 40 классов, 380 обучающихся 3. 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | проектная допустимая численность обучающихся - 434 человека; количество классов по комплектованию - 40 классов; планируемое количество обучающихся на момент проверки - 380 человек; в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 6 чел. наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет. |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1)Укомплектованность на 01. 07. 2016 г. администрация – 15 шт. ед.; учителя – 93,5 шт. ед ; воспитатели – 31, 78 шт. ед.; мастера производственного обучения – 0 шт. ед. научные работники – 0 шт. ед.; медицинские работники – 7 шт. ед.; иные работники – 86, 15 шт. ед. 2) по факту: администрация – 14 чел. учителя – 51 чел.; воспитатели – 27 чел.; мастера производственного обучения – 0 чел.; медицинские работники – 6 чел.; иные работники – 63 чел. 3) учителя – 2 шт. ед.; воспитатели – 2 шт. ед.; водитель – 1 шт. ед. |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | 1. имеется Комплексный межведомственный План мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в ДТП на территории Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов на 2016 год. 2. Утвержден начальником межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский». 3. На 1 год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты*) | 1. Канализации – Акт от 06. 06. 2016 г. б/н; 2. Отопления – Акт от «14» июня 2016 г. б/н, акт от 07.07.2016 г. б/н (ИП Марулин М.В.); 3. Водоснабжения – Акт от 06. 06. 2016 г., б/н. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | По мере финансирования планируется обновление: 1 отделение – 42 регулируемых парт; 2 отделение – 68 регулируемых парт. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Не обеспечены в полном объеме: - математика (4 класс) - русский язык, чтение (6 класс) - математика, география (6 класс) -чтение, математика (7 класс) -история отечества, география (7 класс) - русский язык (8 класс) |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | I отделение: Столярное дело (деревообработка) – 1 Швейное дело – 1 I Iотделение: Столярное дело (деревообработка) – 1 Слесарное дело – 1 Оснащенность – 50 %. |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется 2 спортивных зала. К началу 2016/2017 учебного года готовы. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты* | 1) наличие спортивного оборудования инвентаря – 85% оснащенности; 2) состояние оборудования и инвентаря - удовлетворительное; 3) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования - Акт от «06» июня 2016 г., б/н. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | 1 отделение – межшкольный стадион; 2 отделение - спортивная площадка. Состояние удовлетворительное. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*) | Оборудование соответствует ГОСТу: - многофункциональный силовой тренажер – ACS-3000 - скамья многофункциональная со стойкой под штангу – FLEBN-40 -беговая дорожка – АТ – 605 -эллиптический магнитный тренажер-АЕ-600 - велоэргоментр-АС-812 -скамья для пресса – ASB-500 |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний не было |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Обучение руководителя учреждения пожарному минимуму – Салимзяновой Л.М., директора школы: квалификационное удостоверение от 30. 01. 2015 года № 2366 (НОУ ДПО «Учебно – методический центр Свердловской областной организации ВЭО России») 2) Ответственный в организации – Зырянова Т.Н., заместитель директора по АХР: квалификационное удостоверение от 30. 01. 2015 года № 2371 (НОУ ДПО «Учебно – методический центр Свердловской областной организации ВЭО России») 3) Обучение сотрудников по ПТМ проводится в системе: осенние каникулы – 16 часов (весь коллектив); 4) Обучение обучающихся ППБ – через уроки ОБЖ, КБЖ, воспитательную работу. эвакуационные учения с обучающимися, воспитанниками – 2 раза в год: сентябрь-декабрь; январь-май. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) ПК – 21, огнетушители – 64 - достаточно. 2) наличие журналов учета средств – имеются в наличии– 3 штуки; 3) проверка средств на срок годности - Акт от 06.06.2016 |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) Имеется – Договор «ООО Яшма» № 21; 23; 24 от 11. 01. 2016 г. 2) Имеются - Договор № 227-16-ТМО от 11. 01. 2016 г. «ООО АКТАЙ - Мониторинг» 3) Исправен – Акт от 17. 05. 2016 г. № 14. 4) имеется дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны. 5)наличие ответственного лица – Зырянова Т. Н., заместитель директора по АХР. 6) наличие иных систем пожарной автоматики – « Стрелец – мониторинг»; |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Соответствует |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты* | I отделение - Протокол № 50, 51, 52 от 10. 05. 2016 г.; II отделение – Протокол № 44, 45, 46, 47, 48 от 25. 04. 2016 г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Наличие внутреннего и наружного противопожарного водоснобжения. Акт проверки внутренних пожарных кранов от 01. 06. 2016 г. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Имеется: 1 отделение – от 26.04.2010г. № 65409000-43-0440 2 отделение – от 22.03.2010г. № 654090000000-10-441 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Наличие 1 предписания Роспотребнадзора от 03.07.2015 года № 01-03-04/1837. 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений – 23; 2) количество устраненных нарушений – 17; 3) количество неустраненных нарушений – 6; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек – 6; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения – имеется. 6) нарушения будут устранены по мере финансирования. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя организации – Салимзянова Л. М., директор школы – 07. 04. 2016 г. обучение в «Центре гигиены и эпидемиологии» г. Екатеринбурга по курсу «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания в ОУ», ноябрь, 2014 г.; 2) наличие обученного ответственного в организации – нет; 3) обучение сотрудников – через производственные планёрки, через санитарно-гигиеническое обучение в Роспотребнадзоре - 69 чел., июнь, июль 2016 г.; 4) обучение обучающихся – через уроки ОБЖ, уроки здоровья, классные часы, занятия по ОТ и ТБ. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) столовая – 2, в двух зданиях: ул. Ладыженского, 24/1; ул. Уральская, 63; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – 90% (по информационной справке Роспотребнадзора необходимо оборудовать обеденные залы столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств); 3) Акт от 15. 06. 2016 г. ООО «Торгтехника плюс»; 4) Горячее питание осуществляется собственной столовой. Госконтракт № 06 от 30. 03. 2016 г. ИП Коркина Н.С.; Договор № 37 от 09. 02. 2016 г. ОАО «Режевской хлебокомбинат»; Договор № 59 от 15. 03. 2016 г. ОАО «Молоко» г. Катайск; Договор № 85 от 18.05.2016 г. ООО «ТД» «Алко-плюс»; Договор № 76 от 04.05.2016г. ООО «ТД» «Алко-плюс»; Договор № 27 от 11.01.2016г. ООО «ТД» «Алко-плюс»; Договор № 48 от 24.02.2016г. ООО «ТД» «Алко-плюс»; Договор № 26 от 11.01.2016г. ООО «ТД» «Алко-плюс»; Договор № 81 от 17.05.2016г. ООО «ТД» «Алко-плюс». 5) Охват обучающихся горячим питанием – 100%. 6) Имеется Паспорт пищеблока. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется 8 бактерицидных облучателей: 1 отделение – 1 шт. в пищеблоке (холодный цех); 2 шт. в мед.блоке, в том числе 1 - переносной; 2 отделение – 5 ламп. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | I отделение: установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (контракт № 24 от 09. 06. 2014 г.) II отделение: установка в июле 2016 года (договор № 10 от 06.06.2016 год). |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты* | I отделение – Акт от 06. 06. 2016 г. II отделение – система вентиляции отсутствует (естественная). |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) наличие мед. кабинета – 2. 2) лицензия на право ведения медицинской деятельности от 16. 09. 2014 г. № ЛО - 66-01-002874г. 3) обеспеченность медицинским персоналом – 100%. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты* | Акт исследования от 28.04.2016 год б/н. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Проводится в соответствии с установленным графиком, охват сотрудников – 100%, июнь, июль 2016 г. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Не имеется |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется КТС и КЭВП, исправна (дата проверки – 25.06. 2015 г.). 2) ФГУП «Охрана» МВД России «Асбестовский» по Свердловской области. 3) I отделение – Зырянова Т.Н., зам. директора по АХР; II отделение – Скапинцева Н.И., завхоз. 4) Договор № 00228 от 26. 01. 2016 г. ФГУП «Охрана» МВД России по Свердловской области, договор № 228 от 11.01.2016 г. Асбестовский ОВО филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области. |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1) в дневное время – вахтер, предусмотрено в штатном расписании; 2) в ночное время – сторож, предусмотрено в штатном расписании. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) наличие ограждения – имеется во всех зданиях; 2) состояние ограждения – удовлетворительное. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1.Имеется система видеонаблюдения по периметрам и внутри зданий. 2.Установлено 26 видеокамер в 3-х зданиях. 3. Вывод изображения на монитор 4.Назначены ответственные Приказом директора от 01.07.2016 г. № 190/од «О назначении ответственных за видеонаблюдение в ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат». 5. Договор на обслуживание от 11.01.2016 год № 22. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Отсутствует. |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) Приказ от 17. 06. 2015 г. № 149/од «О назначении ответственного в Асбестовской СКОШи за антитеррористическую защищённость» 2)обученных сотрудников – 162 чел. 3) обучение обучающихся – через уроки ОБЖ, КБЖ, уроки здоровья, классные часы, занятия по ОТ и ТБ. |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт разработан на все три здания образовательной организации утвержден директором образовательной организации, начальником отдела гражданской защиты г. Асбеста ГБУ «ТЦМ», начальником УВД по Асбестовскому городскому округу, Малышевскому, Рефтинскому городскому округу, начальником отделения УФСБ России по Свердловской области г. Асбеста на 2016 год. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты* | Акт ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 29.06.2016 год б/н. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты* | Договор № 3/И от 11. 01. 2016 г. ООО «Студия Ладья»; Договор № 65/06692 от 11.01. 16 г. ПАО «Ростелеком» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 24 шт. |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты* | Договор № 3/И от 11. 01. 2016 г. ООО «Студия Ладья» |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | I отделение: Оборудование: программный фильтр SKYDNS II отделение: нет контент-фильтров, т. к. нет доступа к ПК у обучающихся. |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты* | Договор № 3/И от 11. 01. 2016 г. ООО «Студия Ладья» |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты* | Приказ от 12. 10. 2015 г. № 239/од «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности». |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | На момент приемки к началу нового 2016/2017 учебного года ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» школьный автобус не эксплуатируется, приказ директора школы от 01.07.2016 г. № 190-1/од «О временном прекращении перевозок обучающихся на школьном автобусе». |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) Визуализированный паспорт имеется в наличии – 2 шт. в двух зданиях; 2) Паспорт утвержден 05. 08. 2014 г.; 3) Паспорт согласован с ГИБДД ММО МВД РФ «Асбестовский» 07. 08. 2014 г. 4) Паспорт согласован с Администрацией муниципального образования зам. главы администрации АГО 07. 08. 2014 г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется уличная и внутришкольная. В каждой группе продленного дня и интернатного проживания, а также общешкольный – в рекреации 1-го этажа. |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Класс «Светофор» имеется и действует в первом отделении Асбестовской СКОШИ. Во II отделении выполнен ремонт кабинета, ведется работа по созданию кабинета. |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеются во всех классах, группах продленного дня, интерната, а также в фойе и рекреации школы. |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется ограждение исключающее выхода обучающихся на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) Имеется 5 пешеходных переходов. 3) Имеются тротуары на маршрутах движения детей, состояние удовлетворительное |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты* | Приказ № 317/лс от 10.09.2015г. «О назначении специалиста по охране труда». |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты* | Имеется Коллективный договор на 2012 – 2014 гг утвержден решением собрания первичной профсоюзной организации Асбестовской СКОШИ (протокол № 5 от 29. 12. 2011 г.). Дополнительное соглашение к коллективному договору на 2015 – 2017 гг. принято общим собранием работников Асбестовской СКОШИ 29. 12. 2014 г. (протокол общего собрания № 1 от 29. 12. 2014 г.). Зарегистрировано в Асбестовском центре занятости 12. 02. 2015 г. (запись № 3). |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Обучение руководителя учреждения ОТ и ТБ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Салимзяновой Л.М., директора школы: удостоверение от 29. 01. 2015 года № 12078; Зыряновой Т. Н., зам директора по АХР: удосто-верение от 29. 01. 2015 г. № 12083 (НОУ ДПО «Учебно – методический центр Свердловской областной организации ВЭО России») 2) Обучение по ОТ и ТБ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Борисовой Т. Г., уполномоченного по ОТ, председателя профсоюзной организации Асбестовской СКОШИ: удостоверение от 29. 01. 2015 года № 12079 (НОУ ДПО «Учебно – методический центр Свердловской областной организации ВЭО России»). 3) Обучение по ОТ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Ратникова Ирина Николаевна, специалист по охране труда, удостоверение № 2009 от 23.10.2016г., образовательный центр «Профессионал». 4).Обучение по ОТ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – 8 человек от 29. 01. 2015 г. (НОУ ДПО «Учебно – методический центр Свердловской областной организации ВЭО России») и 1 человек от 23.10.2016г. в образовательном центре «Профессионал» |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты* | Имеются: - инструкции по охране труда для сотрудников ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; - инструкции по охране труда по всем видам деятельности ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; - инструкции по охране труда для обучающихся (воспитанников) Приказ №14/од от 11.01.2016 г |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Проводятся в соответствии с установленным графиком |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест – 102. 2) количество СОУТ – 98 3) количество рабочих мест, не прошедших СОУТ – 4 4) 4 рабочих места - 3 квартал 2016 г. |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Завершен капитальный ремонт кабинета ОБЖ по ул. Советская, 4 |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт классов, пищеблоков - 2, спортзала - 1, коридоров, спален, лестничных клеток, игровых комнат, медицинского блока, учительской, мастерских, с/узлов, кабинет кулинарии, швейная мастерская – малярно – штукатурные, плотницкие, электро - ремонтные работы в 3-х зданиях школы. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | 1) Ремонт кровли учебных зданий I и II отделения (ул. Ладыженского, 24/1, ул. Советская, 4). 2) Ремонт системы канализации (ул. Ладыженского, 24/1). 3) Ремонт системы ХВС (ул. Ладыженского, 24/1). 4) Ремонт системы отопления (ул. Советская, 4 ул. Уральская, 63). |

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)