|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организацииСвердловской области  к 2023 / 2024 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мерстро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1.Устав ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» (приказ МО и МП СО от 10.01. 2020 г. № 20-Д).  2. Выписка из ЕГРЮЛ от 22. 01. 2016 г.  № 35В/2016;  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007403990. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | I отделение:  1. Право оперативного управления (66 АЖ № 433232 от 29. 05. 2014 г.) –  ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1  2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 284485 от 19. 06. 2008 г.) –  ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1.  II отделение:  1. Право оперативного управления (66 АЖ № 434113 от 26.06.2014 г.) – ул. Советская, 4.  2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 375376 от 12. 09.2008 г.) –  ул. Советская, 4.  3. Право оперативного управления (66 АЖ № 009976 от 23. 12. 2013г.) – ул. Уральская, 63.  4. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 009824 от 16. 12. 2013 г.) –  ул. Уральская, 63.  5. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 359592 от 09.04. 2014 г.) нежилое помещение, ул. Советская, 4 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1. Улица им. А.П. Ладыженского, 24/1:  Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 419368 от 10.11.2008 г.  Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 433224 от 29.05.2014г.  2. Улица Советская, 4:  Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 418970 от 27.10.2008 г.  Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 682190 от 22.10.2014г.  3. Улица Уральская, 63:  Регистрация права собственности Свердловской области № 66-66/030-66/030/660/2015-1820/1 от 03.11.2015г.  Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование № 66-66/030-66/030/660/2016-281/1 от 05.05.2016 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);  соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;  виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;  дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (от 13.05. 2020 г., регистрационный номер 20370), срок действия лицензии – бессрочно, выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Лицензия с приложением с указанием направленности образовательных программ.  2. Свидетельство о государственной аккредитации (от 06. 07. 2016 г. № 9073), свидетельство действует до 15.11.2024 г., выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Имеются:  1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  2. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования  3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | 1) -  2) отсутствует |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-24 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется проект плана работы ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» на 2023/2024 учебный год.  2) - |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц);  в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | всего - 3;  в том числе с массовым пребыванием людей - 3;  в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 1. |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать);  в первую смену обучаются:  количество классов;  количество обучающихся в них;  во вторую смену обучаются:  количество классов;  количество обучающихся в них | 1) учебный процесс в 1 смену (с 8 до 14 часов) – уроки; с 14.00 – 17.00 группы продленного дня  2) в первую смену – 40 классов, в том числе 4 класса – комплекта, 334 обучающихся  3) 0 чел. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек);  количество классов по комплектованию;  планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);  в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);  наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | проектная допустимая численность обучающихся - 334 человека;  количество классов по комплектованию - 40 класса;  планируемое количество обучающихся на момент проверки - 365 человек;  в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 чел.  наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | на 01. 07. 2023 г.  1) администрация – 8 шт. ед.;  учителя – 98,36 шт. ед.;  воспитатели – 17,18 шт. ед.;  мастера производственного обучения – 0 шт. ед.  научные работники – 0 шт. ед.;  медицинские работники – 3 шт. ед.;  иные работники – 75,2 шт. ед.  2) по факту:  администрация – 7 чел.  учителя – 50 чел.;  воспитатели – 2 чел.;  мастера производственного обучения – 0 чел.;  медицинские работники – 2 чел.;  иные работники – 43 чел.  3) учителя – 10,02 шт. ед.;  воспитатели – 7,84 шт. ед.;  повар – 1,5 шт. ед.;  инструктор по ЛФК – 0,1 шт. ед.;  гардеробщик – 1,25 шт. ед.;  педагог-психолог – 2 шт. ед.;  учитель-логопед – 0,5 шт. ед.;  педагог-организатор – 1 шт. ед.;  педагог дополнительного образования – 1,83 шт.ед.;  социальный педагог – 0,81 шт. ед.;  врач – 0,25 шт. ед.;  фельдшер – 1 шт. ед.;  медицинская сестра – 2 шт. ед.;  помощник воспитателя – 1 шт. ед. |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1. Канализации – Акт № 11 от 19. 06. 2023г.; № 9 от 23.06.2023 г.  2. Отопления – Акт б/н Контракт № 143 от 03.07.2023г. (ИП Марулин М.В.).  3. Водоснабжения – Акт № 9 от 19. 06. 2023 г, № 4 от 15.06.2023 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует  По мере финансирования планируется обновление:  1 отделение – 60 регулируемых парт;  2 отделение – 7 регулируемых парт. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебника | Не обеспечены в полном объеме учебниками 2-4 классы. Нет учебных пособий по предметам:  Физическая культура, музыка, пение.  5 класс  Русский язык –64%  Чтение -32%  Природоведение – 86%  Домоводство – 0 %  Столярное дело – 0%  Подготовка МОП (младшего обслуживающего персонала) – 0%  6 класс  Русский язык – 90 %  Чтение – 62 %  Математика – 90 %  Мир истории – 76 %  География – 48 %  Естествознание – 90 %  Домоводство – 0 %  Подготовка – 0 %  Столярное дело – 24 %  Физическая культура – 0 %  7 класс  Русский язык -77 %  Чтение -77 %  Этика – 0%  Домоводство (швейное дело) – 0%  Подготовка МОП – 0%  Столярное дело – 0%  8 класс  Русский язык -48 %  Чтение -70 %  Математика – 26 %  География – 48 %  Естествознание – 70 %  Этика – 0%  Домоводство (швейное дело) – 19 %  Подготовка МОП – 0%  Столярное дело – 0%  9 класс  Этика – 0%  Домоводство (швейное дело) – 38 %  Подготовка МОП – 0 %  Столярное дело – 0 %  Общий средний показатель оснащенности образовательного процесса – 67.3%. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | I отделение:  Столярное дело (деревообработка) – 1  Швейное дело – 1  Оснащенность – 70 %. |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется 2спортивных зала, 1 малый спортивный зал:  1 отделение – 2, 2 отделение – 1.  К началу 2023/2024 учебного года готовы. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1) наличие спортивного оборудования инвентаря – 85% оснащенности;  2) состояние оборудования и инвентаря - удовлетворительное;  3) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования - акт № 10 от 09.06.2023 г., акт № 1 от 13.06.2023 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | 1 отделение – межшкольный стадион;  2 отделение - спортивная площадка.  Состояние удовлетворительное. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 6 от 13.06. 2023 г., Акт № 11 от 09.06.2023 г. |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1. Не выполненных предписаний нет.  2. Нет  3. Нет  4. Нет  5. Нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 31.08.2022 г. № 246/од «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Обучение руководителя учреждения по пожарной безопасности – Салимзяновой Л.М., директора школы: протокол № 44/ПБ от 28.03.2023 года (НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской областной)  2) Ответственный в организации – Новокрещенова Е.А., заместитель директора по АХР: протокол № 44/ПБ от 28.03.2023 года (НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской областной).  3) Обучение сотрудников по ПТМ проводится в системе: март 2023 г. – 16 часов (весь коллектив) и обучение при приеме на работу новых сотрудников;  4) Обучение обучающихся ППБ – через уроки ОБЖ, КБЖ, воспитательную работу.  5) Эвакуационные учения с обучающимися, воспитанниками – 2 раза в год: сентябрь, май. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) ПК – 21, огнетушители – 71 - достаточно.  2) наличие журналов учета средств – имеются в наличии– 3 штуки;  3) Огнетушители - проверка средств на срок годности Акт № 769 от 27.06.2023 г. (ВДПО г. Асбеста), договор № 206 от 27.06.2023 г. «О выполнении противопожарных работ (услуг)».  Пожарные краны - Акт № 215, № 214 от 21.06.2023 (ВДПО г. Асбеста), договор № 192 от 19.06.2023 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Имеется – Договор «ООО Яшма» № 47 от 30.01.2023 г.  Исправлен - Акт от «04» мая 2023 г.  2) имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны. Договор № 154-23-ТМО от 30.01.2023 г. «ООО АКТАЙ - МОГИТОРИНГ»  3) Имеется – Договор «ООО Яшма» № 47 от 30.01.2023 г. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) внутреннее: ПК – 21 шт.  (ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – 19 шт., на ул. Уральская, 63 – 2 шт., на ул. Советская, 4 – нет). Акты проверки внутренних пожарных кранов - № 215 от 21.06.2023 г - 1 отделение, Акт № 214 от 21.06.2023 г. - 2 отделение  наружное: пожарное водоснабжение ПГ – 2 шт. (на ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – 1 шт., ул. Уральская,63 – нет, ул. Советская, 4 – 1 шт.).  Акты проверки ПГ 1 отделение - № 213 от 21.06.2023г., 2 отделение – Акт № 212 от 21.06.2023г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется:  1). Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – от 26.04.2010 г.  № 65409000-43-0440  2). Ул. Советская, 4 - от 23.03.2018 г.  № 65409-000-ТО-00004  3). Ул. Уральская, 63 – от 22.03.2010 г.  № 654090000000-10-441 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Нет  2) Нет  3) Нет  4) нет  5) нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1) 21.03.2022 г.  2) нет  3) обучено сотрудников – 9 человек |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) имеется  2)100%  3) Акт 17 от 29.06.2023 г. – Ладыженского 24/1.  Акт 18 от 05.07.2023г. - Советская, 4.  4) собственная столовая.  Договора на оказание услуг питания на новый учебный год 2023/2024 в стадии заключения  5) 334 человека – 100%  6) имеется паспорт пищеблока, утвержден директором 01.06.2023 г. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется.  1.ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (контракт № 24 от 09. 06. 2014 г.)  2. ул. Советская, 4 - установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (договор № 154 от 12. 12. 2018 г.)  3. ул. Уральская, 63 - установлена в июле 2016 года (договор № 10 от 06.06.2016 год). |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | I отделение – Акт № 5 от 13. 06. 2023 г.  II отделение – система вентиляции отсутствует (естественная) Акт № 2 от 15.06.2023г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется два медицинских блока:  ул. им.А.П. Ладыженского,24/1, ул. Советская, 4  2)лицензия на осуществление медицинской деятельности от 05ноября 2020 г. № ЛО-66-01--006685, серия Н0008414 с Приложением (приложение №1 ЛО-66-01-006685 ОТ 05.11.2020 г. серия Н 0040251)  3) фельдшер – 1 человек.  медицинская сестра – 1 человек. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол исследования  № 5619, 5621 от 11.05.2021 г. (ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1)  № 5484, 5485 от 11.05.2021 г. (ул. Советская, 4)  № 5480, 5481 от 11.05.2021 г. (ул. Уральская, 63) |
| 42. | Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | Наличие/отсутствие | Имеется |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход  в обеденную зону) | Имеются, в наличии дозаторов - 20 шт. |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | Наличие/отсутствие | Имеются, в наличии одноразовые маски – 327 шт.  Перчатки - 150 пар. |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие  (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек –  2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук | Имеются, в наличии - 10 шт. |
|  | | | |
| 47. | **Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | 13  Акт проверки от 07.07.2023 г.  ул. Ладыженского 24/1. - 2 замечания  Акт проверки от 07.07.2023 г.  ул. Советская, 4. - 5 замечаний.  Акт проверки от 07.07.2023 г.  ул. Уральская, 63. - 6 замечаний.  2) 1 недостаток, 2021г.  3) имеется, предоставлен  4) нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области );  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан и согласован  в подразделениях:  1) Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ “УВО ВНГ России по Свердловской области – ул. Ладыженского, 24/1 – 15.06.2022,  ул. Советская, 4 – 30.10.2019, ул. Уральская, 63 - 15.06.2022 г.  2) ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области; ул. Ладыженского, 24/1 – 24.10.2022,  ул. Советская, 4 – 30.10.2019, ул. Уральская, 63 - 24.10.2022 г.  3) Отдел УФСБ РФ по Свердловской области в городе Асбесте;  ул. Ладыженского, 24/1 – 15.06.2022,  ул. Советская, 4 – 30.10.2019, ул. Уральская, 63 - 15.06.2022 г.  Категория опасности объектов (территории): ул. - им. А.П. Ладыженского – четвертая;  - ул. Уральская, 63 – четвертая;  - ул. Советская, 4 (литер А2) – третья. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 12.01.2023 года № 13/од «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность в ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат». |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 104  3 (2 повторных, 1 – внеплановый) |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | в наличии, утвержден директором школы 21.09.2021 г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется. Приказ от 29 января 2021г. № 29/од «О введении пропускного и внутриобъектового режимов в ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат». Приказ от 24.01.2023 г. № 33/од «О внесении изменений в Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах». |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1. Нет.  2. Договоры: Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, Советская, 4, Уральская, 63– ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской обл., договор № 228 от 30.01.2023 г.  3.Заключен контракт №  183-АУ от 26.04. 2023 г. с ООО ЧОО «Асгард-Урал» на три здания по адресам: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, Советская, 4 , Уральская, 63. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) КТС имеется в трех зданиях, исправна.  2) Имеется.  3) Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, Советская, 4, Уральская, 63– ФГУП «Охрана» Росгвардии, договор № 6731N00228 от 30.01.2023 г.  4) -  5) - |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, имеется исправно.  Советская, 4 - имеется, исправно. Необходимо установить дополнительные устройства речевого оповещения в здании Литер В.  Уральская, 63 - имеется, исправно.  2) имеется – Договор «ООО Яшма» № 47 от 30.01.2023 г.  3) -  4) - |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) система охранной сигнализации имеется, исправна (на всех объектах).  2) Договор с ООО «Яшма» от 30.01.2023 г. № 48.  3) -  4) - |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1.Имеется система видеонаблюдения по периметрам и частично внутри зданий – 44 камеры.  2. 15 шт. / 29 шт. в зданиях / по периметру:  Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – 6 шт./11 шт.  Советская, 4 – 6 шт./ 10 шт.  Уральская, 63 – 3 шт./ 7 шт.  3. Вывод изображения на монитор  4. Договор на обслуживание с ООО «Яшма» от 30.01.2023 г. № 49. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется  - |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | в наличии ул. Ладыженского, 24/1  отсутствует: ул. Советская, 4, ул. Уральская, 63, т.к. не предусмотрено категорией |
| 61 | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется в наличии во всех 3 зданиях.  Ул. Советская, 4 – 1 металлообнаружитель.  Ул. Уральская, 63 – 1 ручной металлодетектор.  Ул. им. А.П. Ладыженского - 1 ручной металлодетектор. |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется: исправен ул. им. А.П. Ладыженского 24/1,  2) нет  3) ул. Советская , 4 – отсутствует, ул. Уральская, 63. Установка до 30.09.2023г.  4) Планируемая дата заключения договора на обслуживание – 01.09.2023г |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта. |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) наличие ограждения – имеется: ул. Советская, 4, ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1; ул. Уральская , 63 - имеется частично  2) состояние ограждения ул. Советская, 4, ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1; – удовлетворительное.  ул. Уральская , 63 - требуется восстановление части ограждения со стороны Росреестра. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) имеется  2) исправно |
| 68. | **Раздел 7. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт №1от 06.06.2023г., акт №2 от 08.06.2023 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | наличие |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных  к сети Интернет | указать количество | 30 шт. |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | 1.Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 - Договор № № 23-0101210503-06 от 14.02. 2023 г. ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант»,  2. Ул. Советская, 4 – Договор № 23-0101210503-06 от 14.02. 2023 г ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант»,  3.Ул. Уральская, 63 - Договор № ЮА 66/2023 от 30.01. 2023 г. ООО «Сухой Лог Интерсат». |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | I отделение: Оборудование: программный фильтр SKYDNS  II отделение: нет контент-фильтров, т. к. нет доступа к ПК у обучающихся. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | 1.Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 - Договор № № 23-0101210503-06 от 14.02. 2023 г. ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант»,  2. Ул. Советская, 4 – Договор № 23-0101210503-06 от 14.02. 2023 г ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант»,  3.Ул. Уральская, 63 - Договор № ЮА 66/2023 от 30.01. 2023 г. ООО «Сухой Лог Интерсат». |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | 09.01.2023г.  Приказ № 8-1/од «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности при работе с сетью интернет» |
| 76. | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ от "31" августа 2022 г. № 238/од  "О назначении ответственного по обеспечению безопасности дорожного движения";  2) Лицензия N АН-66-001095 от "20" июня  2019 г. на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;  3) Договор на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) ИП Мубаракшин Р.М. договор ИП/017-2023 от 09.02.2023 г. услуги по техническому обслуживанию спутниковой системы мониторинга транспорта  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию -51 человек;  5) АГО Распоряжение от 30.08.2022 г. №581-РА "О проведении обследования и замеров протяженности маршрутов движения специализированных школьных автобусов по перевозке обучающихся в образовательные организации, расположенные на территории Асбестовского городского округа";  6) Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства - Колосов Алексей Александрович, механик ГБОУ СО "Асбестовская школа-интернат";  ответственный за проведение предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства - Матвеева Елена Геннадьевна, медицинский работник в организации АМБУ "ЦОУ";  7) Диагностическая карта (121051032200876) от 23.08.2022 г., исполнитель ООО "Автодиагностика";  8) водитель есть;  9) Общий стаж водителя -27 лет, в образовательной организации - 7 лет;  ежегодное обучение водителя автобуса по 20-ти часовой программе в "Асбестовскойшколе-интернат", протокол №1 заседания комиссии по проверке знаний по программе безопасности дорожного движения, приказ №249/од, от 31.08.2022 г., дата проверки 17.05.2023 г. |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | наличие (в том числе визуализированного паспорта);  паспорт утвержден (дата);  паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);  паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Визуализированный паспорт имеется в наличии – 1 шт. ( ул. Ладыженского 24/1)  2) Паспорт утвержден 30.06.2022 г.;  3) Паспорт согласован с ОГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский» 30. 06. 2022 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется уличная и внутришкольная.  Имеется в обоих отделениях. |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Класс «Светофор» имеется и действует в первом отделении. Во II отделении имеется класс “Основы безопасности жизнедеятельности” и учебная разметка в фойе, где проводится работа по безопасности дорожного движения. |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются во всех классах, группах продленного дня, интерната, а также в фойе и рекреации школы. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется ограждение, исключающее выход обучающихся на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) Имеется 5 пешеходных переходов.  3) Имеются тротуары на маршрутах движения детей, состояние удовлетворительное |
| 83. | **Раздел 9. Охрана труда** | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 47/лс от 01.02.2022 г. «О назначении специалиста по охране труда». |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется  Коллективный договор на 2021 – 2024 гг., утвержден решением собрания первичной профсоюзной организации ГБОУ СО “Асбестовская школа-интернат”.  Утвержден на собрании трудового коллектива (протокол от 31.12.2020 г. № 1). Зарегистрирован в Асбестовском центре занятости 19.02.2021 г. (запись № 01-к). |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Обучение руководителя учреждения охране труда по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Салимзяновой Л.М., директора школы: протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Новокрещенова Е.А. заместитель директора по АХР: протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Воробьева Ю.В., заместитель директора по УВР, протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Кравченя Н.А., заместитель директора по ВР, протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Митькиных В.А., заместитель директора по УР, протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Клепикова Л.А., заместитель директора по УВР, протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Зырянова Т.Н., заведующий хозяйством, протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Томилова Е.В. заведующий производством, протокол №133/ВП от 23.08.2022 (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”);  2) Обучение по ОТ и ТБ по программе для руководителей и специалистов – Борисовой Т. Г., председателя профсоюзной организации: протокол № 33/ВП от 25.02.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”),  Хотенова О.В., и.о. председатель профсоюзной организации, удостоверение № 33/ВП от 25.02.2022 года, (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”).  3) Обучение по ОТ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Жезлова Ж.Н., специалист по охране труда, протокол № 31/22/ВП от 28.01.2022 года образовательный центр (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Мерзлякова Ю.С., главный бухгалтер, протокол протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”).  4). Обучение по ОТ и проверки знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – 89 сотрудников, протокол № 1 от 22.03.2021г.  5) Обучение по оказанию первой помощи в объеме 16 часов – 27 сотрудников, протокол № 08 от 21.10.2022 года образовательный центр (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”). |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются:  - инструкции по охране труда для сотрудников ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»;  - инструкции по охране труда по всем видам деятельности ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»;  - инструкции по охране труда для обучающихся Приказ № 374/од от 22.12.2020 г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеется |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Проводятся в соответствии с установленным графиком |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест – 92.  2) количество СОУТ – 92  3) количество рабочих мест, не прошедших СОУТ – 0  4) в 2026 году |
| 92. | **Раздел 10. Ремонтные работы** | | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт классов, пищеблока - 1, спортивного зала - 2, малого спортивного зала-1, коридоров, ночных спален, лестничных клеток, игровых, медицинского блока, с/узлов, тамбуры, крыльца, входных групп – малярно – штукатурные, плотницкие, электро - ремонтные работы в зданиях школы. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | Ремонт корпуса № 2, корпуса № 3: ул. Уральская, 63. |
| **Раздел 11. Иное** | | | |
| 96. | Наличие у сотрудников справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования | Наличие/отсутствие | В наличии у 104 сотрудников |
| 97. | Наличие у сотрудников справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ | Наличие/отсутствие | В наличии у 96 сотрудников, у 8 чел. - на этапе готовности. |