Приложение к Акту готовности образовательной организацииСвердловской области к 2023 / 2024 учебному году

| Но-мерстро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1.Устав ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» (приказ МО и МП СО от 10.01. 2020 г. № 20-Д). 2. Выписка из ЕГРЮЛ от 22. 01. 2016 г. № 35В/2016; 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007403990. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | I отделение: 1. Право оперативного управления (66 АЖ № 433232 от 29. 05. 2014 г.) – ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 284485 от 19. 06. 2008 г.) – ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1. II отделение: 1. Право оперативного управления (66 АЖ № 434113 от 26.06.2014 г.) – ул. Советская, 4. 2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 375376 от 12. 09.2008 г.) – ул. Советская, 4. 3. Право оперативного управления (66 АЖ № 009976 от 23. 12. 2013г.) – ул. Уральская, 63. 4. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 009824 от 16. 12. 2013 г.) – ул. Уральская, 63. 5. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 359592 от 09.04. 2014 г.) нежилое помещение, ул. Советская, 4 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1. Улица им. А.П. Ладыженского, 24/1: Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 419368 от 10.11.2008 г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 433224 от 29.05.2014г. 2. Улица Советская, 4: Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 418970 от 27.10.2008 г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 682190 от 22.10.2014г. 3. Улица Уральская, 63: Регистрация права собственности Свердловской области № 66-66/030-66/030/660/2015-1820/1 от 03.11.2015г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование № 66-66/030-66/030/660/2016-281/1 от 05.05.2016 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (от 13.05. 2020 г., регистрационный номер 20370), срок действия лицензии – бессрочно, выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Лицензия с приложением с указанием направленности образовательных программ. 2. Свидетельство о государственной аккредитации (от 06. 07. 2016 г. № 9073), свидетельство действует до 15.11.2024 г., выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются: 1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 2. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) - 2) отсутствует |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-24 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется проект плана работы ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» на 2023/2024 учебный год. 2) - |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | всего - 3; в том числе с массовым пребыванием людей - 3; в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 1. |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) учебный процесс в 1 смену (с 8 до 14 часов) – уроки; с 14.00 – 17.00 группы продленного дня 2) в первую смену – 40 классов, в том числе 4 класса – комплекта, 334 обучающихся 3) 0 чел. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | проектная допустимая численность обучающихся - 334 человека; количество классов по комплектованию - 40 класса; планируемое количество обучающихся на момент проверки - 365 человек; в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 чел. наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | на 01. 07. 2023 г. 1) администрация – 8 шт. ед.; учителя – 98,36 шт. ед.; воспитатели – 17,18 шт. ед.; мастера производственного обучения – 0 шт. ед. научные работники – 0 шт. ед.; медицинские работники – 3 шт. ед.; иные работники – 75,2 шт. ед. 2) по факту: администрация – 7 чел. учителя – 50 чел.; воспитатели – 2 чел.; мастера производственного обучения – 0 чел.; медицинские работники – 2 чел.; иные работники – 43 чел. 3) учителя – 10,02 шт. ед.; воспитатели – 7,84 шт. ед.; повар – 1,5 шт. ед.; инструктор по ЛФК – 0,1 шт. ед.; гардеробщик – 1,25 шт. ед.; педагог-психолог – 2 шт. ед.; учитель-логопед – 0,5 шт. ед.; педагог-организатор – 1 шт. ед.; педагог дополнительного образования – 1,83 шт.ед.; социальный педагог – 0,81 шт. ед.; врач – 0,25 шт. ед.; фельдшер – 1 шт. ед.; медицинская сестра – 2 шт. ед.; помощник воспитателя – 1 шт. ед. |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1. Канализации – Акт № 11 от 19. 06. 2023г.; № 9 от 23.06.2023 г. 2. Отопления – Акт б/н Контракт № 143 от 03.07.2023г. (ИП Марулин М.В.). 3. Водоснабжения – Акт № 9 от 19. 06. 2023 г, № 4 от 15.06.2023 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует По мере финансирования планируется обновление: 1 отделение – 60 регулируемых парт; 2 отделение – 7 регулируемых парт. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебника | Не обеспечены в полном объеме учебниками 2-4 классы. Нет учебных пособий по предметам: Физическая культура, музыка, пение. 5 класс Русский язык –64% Чтение -32% Природоведение – 86% Домоводство – 0 % Столярное дело – 0% Подготовка МОП (младшего обслуживающего персонала) – 0% 6 класс Русский язык – 90 % Чтение – 62 % Математика – 90 % Мир истории – 76 % География – 48 % Естествознание – 90 % Домоводство – 0 % Подготовка – 0 % Столярное дело – 24 % Физическая культура – 0 % 7 класс Русский язык -77 % Чтение -77 % Этика – 0% Домоводство (швейное дело) – 0% Подготовка МОП – 0% Столярное дело – 0% 8 класс Русский язык -48 % Чтение -70 % Математика – 26 % География – 48 % Естествознание – 70 % Этика – 0% Домоводство (швейное дело) – 19 % Подготовка МОП – 0% Столярное дело – 0% 9 класс Этика – 0% Домоводство (швейное дело) – 38 % Подготовка МОП – 0 % Столярное дело – 0 % Общий средний показатель оснащенности образовательного процесса – 67.3%. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | I отделение: Столярное дело (деревообработка) – 1 Швейное дело – 1 Оснащенность – 70 %. |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется 2спортивных зала, 1 малый спортивный зал: 1 отделение – 2, 2 отделение – 1. К началу 2023/2024 учебного года готовы. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1) наличие спортивного оборудования инвентаря – 85% оснащенности; 2) состояние оборудования и инвентаря - удовлетворительное; 3) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования - акт № 10 от 09.06.2023 г., акт № 1 от 13.06.2023 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | 1 отделение – межшкольный стадион; 2 отделение - спортивная площадка. Состояние удовлетворительное. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 6 от 13.06. 2023 г., Акт № 11 от 09.06.2023 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1. Не выполненных предписаний нет. 2. Нет 3. Нет 4. Нет 5. Нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 31.08.2022 г. № 246/од «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Обучение руководителя учреждения по пожарной безопасности – Салимзяновой Л.М., директора школы: протокол № 44/ПБ от 28.03.2023 года (НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской областной) 2) Ответственный в организации – Новокрещенова Е.А., заместитель директора по АХР: протокол № 44/ПБ от 28.03.2023 года (НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской областной). 3) Обучение сотрудников по ПТМ проводится в системе: март 2023 г. – 16 часов (весь коллектив) и обучение при приеме на работу новых сотрудников; 4) Обучение обучающихся ППБ – через уроки ОБЖ, КБЖ, воспитательную работу. 5) Эвакуационные учения с обучающимися, воспитанниками – 2 раза в год: сентябрь, май. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) ПК – 21, огнетушители – 71 - достаточно. 2) наличие журналов учета средств – имеются в наличии– 3 штуки; 3) Огнетушители - проверка средств на срок годности Акт № 769 от 27.06.2023 г. (ВДПО г. Асбеста), договор № 206 от 27.06.2023 г. «О выполнении противопожарных работ (услуг)». Пожарные краны - Акт № 215, № 214 от 21.06.2023 (ВДПО г. Асбеста), договор № 192 от 19.06.2023 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Имеется – Договор «ООО Яшма» № 47 от 30.01.2023 г. Исправлен - Акт от «04» мая 2023 г. 2) имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны. Договор № 154-23-ТМО от 30.01.2023 г. «ООО АКТАЙ - МОГИТОРИНГ» 3) Имеется – Договор «ООО Яшма» № 47 от 30.01.2023 г. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) внутреннее: ПК – 21 шт. (ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – 19 шт., на ул. Уральская, 63 – 2 шт., на ул. Советская, 4 – нет). Акты проверки внутренних пожарных кранов - № 215 от 21.06.2023 г - 1 отделение, Акт № 214 от 21.06.2023 г. - 2 отделение наружное: пожарное водоснабжение ПГ – 2 шт. (на ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – 1 шт., ул. Уральская,63 – нет, ул. Советская, 4 – 1 шт.). Акты проверки ПГ 1 отделение - № 213 от 21.06.2023г., 2 отделение – Акт № 212 от 21.06.2023г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется: 1). Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – от 26.04.2010 г. № 65409000-43-0440 2). Ул. Советская, 4 - от 23.03.2018 г. № 65409-000-ТО-00004 3). Ул. Уральская, 63 – от 22.03.2010 г. № 654090000000-10-441 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Нет 2) Нет 3) Нет 4) нет 5) нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) 21.03.2022 г. 2) нет 3) обучено сотрудников – 9 человек |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) имеется 2)100% 3) Акт 17 от 29.06.2023 г. – Ладыженского 24/1. Акт 18 от 05.07.2023г. - Советская, 4. 4) собственная столовая. Договора на оказание услуг питания на новый учебный год 2023/2024 в стадии заключения 5) 334 человека – 100% 6) имеется паспорт пищеблока, утвержден директором 01.06.2023 г. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется. 1.ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (контракт № 24 от 09. 06. 2014 г.) 2. ул. Советская, 4 - установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (договор № 154 от 12. 12. 2018 г.) 3. ул. Уральская, 63 - установлена в июле 2016 года (договор № 10 от 06.06.2016 год). |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | I отделение – Акт № 5 от 13. 06. 2023 г. II отделение – система вентиляции отсутствует (естественная) Акт № 2 от 15.06.2023г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется два медицинских блока: ул. им.А.П. Ладыженского,24/1, ул. Советская, 4 2)лицензия на осуществление медицинской деятельности от 05ноября 2020 г. № ЛО-66-01--006685, серия Н0008414 с Приложением (приложение №1 ЛО-66-01-006685 ОТ 05.11.2020 г. серия Н 0040251) 3) фельдшер – 1 человек. медицинская сестра – 1 человек. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол исследования № 5619, 5621 от 11.05.2021 г. (ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1) № 5484, 5485 от 11.05.2021 г. (ул. Советская, 4) № 5480, 5481 от 11.05.2021 г. (ул. Уральская, 63) |
| 42. | Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | Наличие/отсутствие | Имеется |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеются, в наличии дозаторов - 20 шт. |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | Наличие/отсутствие | Имеются, в наличии одноразовые маски – 327 шт. Перчатки - 150 пар. |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук | Имеются, в наличии - 10 шт. |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | 13 Акт проверки от 07.07.2023 г. ул. Ладыженского 24/1. - 2 замечания Акт проверки от 07.07.2023 г. ул. Советская, 4. - 5 замечаний. Акт проверки от 07.07.2023 г. ул. Уральская, 63. - 6 замечаний. 2) 1 недостаток, 2021г. 3) имеется, предоставлен 4) нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области ); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан и согласован в подразделениях: 1) Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ “УВО ВНГ России по Свердловской области – ул. Ладыженского, 24/1 – 15.06.2022, ул. Советская, 4 – 30.10.2019, ул. Уральская, 63 - 15.06.2022 г. 2) ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области; ул. Ладыженского, 24/1 – 24.10.2022, ул. Советская, 4 – 30.10.2019, ул. Уральская, 63 - 24.10.2022 г. 3) Отдел УФСБ РФ по Свердловской области в городе Асбесте; ул. Ладыженского, 24/1 – 15.06.2022, ул. Советская, 4 – 30.10.2019, ул. Уральская, 63 - 15.06.2022 г. Категория опасности объектов (территории): ул. - им. А.П. Ладыженского – четвертая; - ул. Уральская, 63 – четвертая; - ул. Советская, 4 (литер А2) – третья. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 12.01.2023 года № 13/од «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность в ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат». |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 104 3 (2 повторных, 1 – внеплановый) |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | в наличии, утвержден директором школы 21.09.2021 г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется. Приказ от 29 января 2021г. № 29/од «О введении пропускного и внутриобъектового режимов в ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат». Приказ от 24.01.2023 г. № 33/од «О внесении изменений в Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах». |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1. Нет. 2. Договоры: Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, Советская, 4, Уральская, 63– ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской обл., договор № 228 от 30.01.2023 г. 3.Заключен контракт № 183-АУ от 26.04. 2023 г. с ООО ЧОО «Асгард-Урал» на три здания по адресам: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, Советская, 4 , Уральская, 63. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) КТС имеется в трех зданиях, исправна. 2) Имеется. 3) Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, Советская, 4, Уральская, 63– ФГУП «Охрана» Росгвардии, договор № 6731N00228 от 30.01.2023 г. 4) - 5) - |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, имеется исправно. Советская, 4 - имеется, исправно. Необходимо установить дополнительные устройства речевого оповещения в здании Литер В. Уральская, 63 - имеется, исправно. 2) имеется – Договор «ООО Яшма» № 47 от 30.01.2023 г. 3) - 4) - |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) система охранной сигнализации имеется, исправна (на всех объектах). 2) Договор с ООО «Яшма» от 30.01.2023 г. № 48. 3) - 4) - |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1.Имеется система видеонаблюдения по периметрам и частично внутри зданий – 44 камеры. 2. 15 шт. / 29 шт. в зданиях / по периметру: Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – 6 шт./11 шт. Советская, 4 – 6 шт./ 10 шт. Уральская, 63 – 3 шт./ 7 шт. 3. Вывод изображения на монитор 4. Договор на обслуживание с ООО «Яшма» от 30.01.2023 г. № 49. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется - |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | в наличии ул. Ладыженского, 24/1 отсутствует: ул. Советская, 4, ул. Уральская, 63, т.к. не предусмотрено категорией |
| 61 | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется в наличии во всех 3 зданиях. Ул. Советская, 4 – 1 металлообнаружитель. Ул. Уральская, 63 – 1 ручной металлодетектор. Ул. им. А.П. Ладыженского - 1 ручной металлодетектор. |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется: исправен ул. им. А.П. Ладыженского 24/1, 2) нет 3) ул. Советская , 4 – отсутствует, ул. Уральская, 63. Установка до 30.09.2023г. 4) Планируемая дата заключения договора на обслуживание – 01.09.2023г |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует. 2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует. 2) Не предусмотрено категорией объекта. |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует. 2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) наличие ограждения – имеется: ул. Советская, 4, ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1; ул. Уральская , 63 - имеется частично 2) состояние ограждения ул. Советская, 4, ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1; – удовлетворительное. ул. Уральская , 63 - требуется восстановление части ограждения со стороны Росреестра. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) исправно |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт №1от 06.06.2023г., акт №2 от 08.06.2023 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | наличие |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 30 шт. |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | 1.Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 - Договор № № 23-0101210503-06 от 14.02. 2023 г. ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант», 2. Ул. Советская, 4 – Договор № 23-0101210503-06 от 14.02. 2023 г ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант», 3.Ул. Уральская, 63 - Договор № ЮА 66/2023 от 30.01. 2023 г. ООО «Сухой Лог Интерсат». |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | I отделение: Оборудование: программный фильтр SKYDNS II отделение: нет контент-фильтров, т. к. нет доступа к ПК у обучающихся. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | 1.Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 - Договор № № 23-0101210503-06 от 14.02. 2023 г. ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант», 2. Ул. Советская, 4 – Договор № 23-0101210503-06 от 14.02. 2023 г ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант», 3.Ул. Уральская, 63 - Договор № ЮА 66/2023 от 30.01. 2023 г. ООО «Сухой Лог Интерсат». |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | 09.01.2023г. Приказ № 8-1/од «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности при работе с сетью интернет» |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ от "31" августа 2022 г. № 238/од "О назначении ответственного по обеспечению безопасности дорожного движения"; 2) Лицензия N АН-66-001095 от "20" июня 2019 г. на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами; 3) Договор на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) ИП Мубаракшин Р.М. договор ИП/017-2023 от 09.02.2023 г. услуги по техническому обслуживанию спутниковой системы мониторинга транспорта 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию -51 человек; 5) АГО Распоряжение от 30.08.2022 г. №581-РА "О проведении обследования и замеров протяженности маршрутов движения специализированных школьных автобусов по перевозке обучающихся в образовательные организации, расположенные на территории Асбестовского городского округа"; 6) Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства - Колосов Алексей Александрович, механик ГБОУ СО "Асбестовская школа-интернат"; ответственный за проведение предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства - Матвеева Елена Геннадьевна, медицинский работник в организации АМБУ "ЦОУ"; 7) Диагностическая карта (121051032200876) от 23.08.2022 г., исполнитель ООО "Автодиагностика"; 8) водитель есть; 9) Общий стаж водителя -27 лет, в образовательной организации - 7 лет; ежегодное обучение водителя автобуса по 20-ти часовой программе в "Асбестовскойшколе-интернат", протокол №1 заседания комиссии по проверке знаний по программе безопасности дорожного движения, приказ №249/од, от 31.08.2022 г., дата проверки 17.05.2023 г. |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Визуализированный паспорт имеется в наличии – 1 шт. ( ул. Ладыженского 24/1) 2) Паспорт утвержден 30.06.2022 г.; 3) Паспорт согласован с ОГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский» 30. 06. 2022 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется уличная и внутришкольная. Имеется в обоих отделениях. |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Класс «Светофор» имеется и действует в первом отделении. Во II отделении имеется класс “Основы безопасности жизнедеятельности” и учебная разметка в фойе, где проводится работа по безопасности дорожного движения. |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются во всех классах, группах продленного дня, интерната, а также в фойе и рекреации школы. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется ограждение, исключающее выход обучающихся на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) Имеется 5 пешеходных переходов. 3) Имеются тротуары на маршрутах движения детей, состояние удовлетворительное |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 47/лс от 01.02.2022 г. «О назначении специалиста по охране труда». |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется Коллективный договор на 2021 – 2024 гг., утвержден решением собрания первичной профсоюзной организации ГБОУ СО “Асбестовская школа-интернат”. Утвержден на собрании трудового коллектива (протокол от 31.12.2020 г. № 1). Зарегистрирован в Асбестовском центре занятости 19.02.2021 г. (запись № 01-к). |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Обучение руководителя учреждения охране труда по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Салимзяновой Л.М., директора школы: протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Новокрещенова Е.А. заместитель директора по АХР: протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Воробьева Ю.В., заместитель директора по УВР, протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Кравченя Н.А., заместитель директора по ВР, протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Митькиных В.А., заместитель директора по УР, протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Клепикова Л.А., заместитель директора по УВР, протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Зырянова Т.Н., заведующий хозяйством, протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Томилова Е.В. заведующий производством, протокол №133/ВП от 23.08.2022 (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); 2) Обучение по ОТ и ТБ по программе для руководителей и специалистов – Борисовой Т. Г., председателя профсоюзной организации: протокол № 33/ВП от 25.02.2022 года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”), Хотенова О.В., и.о. председатель профсоюзной организации, удостоверение № 33/ВП от 25.02.2022 года, (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”). 3) Обучение по ОТ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Жезлова Ж.Н., специалист по охране труда, протокол № 31/22/ВП от 28.01.2022 года образовательный центр (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Мерзлякова Ю.С., главный бухгалтер, протокол протокол № 133/ВП от 23.08.2022 года года (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”). 4). Обучение по ОТ и проверки знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – 89 сотрудников, протокол № 1 от 22.03.2021г. 5) Обучение по оказанию первой помощи в объеме 16 часов – 27 сотрудников, протокол № 08 от 21.10.2022 года образовательный центр (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”). |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются: - инструкции по охране труда для сотрудников ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; - инструкции по охране труда по всем видам деятельности ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; - инструкции по охране труда для обучающихся Приказ № 374/од от 22.12.2020 г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеется |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Проводятся в соответствии с установленным графиком |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест – 92. 2) количество СОУТ – 92 3) количество рабочих мест, не прошедших СОУТ – 0 4) в 2026 году |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт классов, пищеблока - 1, спортивного зала - 2, малого спортивного зала-1, коридоров, ночных спален, лестничных клеток, игровых, медицинского блока, с/узлов, тамбуры, крыльца, входных групп – малярно – штукатурные, плотницкие, электро - ремонтные работы в зданиях школы. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | Ремонт корпуса № 2, корпуса № 3: ул. Уральская, 63. |
| Раздел 11. Иное |  |  |  |
| 96. | Наличие у сотрудников справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования | Наличие/отсутствие | В наличии у 104 сотрудников |
| 97. | Наличие у сотрудников справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ | Наличие/отсутствие | В наличии у 96 сотрудников, у 8 чел. - на этапе готовности. |