|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации Свердловской области  к 2024 / 2025 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мерстро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1.Устав ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» (приказ МО и МП СО от 10.01. 2020 г. № 20-Д).  2. Выписка из ЕГРЮЛ от 22. 01. 2016 г.  № 35В/2016.  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007403990. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | **I отделение:**  1. Право оперативного управления (66 АЖ № 433232 от 29. 05. 2014 г.) –  ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1  2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 284485 от 19. 06. 2008 г.) –  ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1.  **II отделение:**  1. Право оперативного управления (66 АЖ № 434113 от 26.06.2014 г.) – ул. Советская, 4.  2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 375376 от 12. 09.2008 г.) –  ул. Советская, 4.  3. Право оперативного управления (66 АЖ № 009976 от 23. 12. 2013г.) – ул. Уральская, 63.  4. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 009824 от 16. 12. 2013 г.) –  ул. Уральская, 63.  5. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 359592 от 09.04. 2014 г.) нежилое помещение, ул. Советская, 4 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1. **Улица им. А.П. Ладыженского, 24/1:**  Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 419368 от 10.11.2008 г.  Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 433224 от 29.05.2014г.  2. **Улица Советская, 4:**  Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 418970 от 27.10.2008 г.  Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 682190 от 22.10.2014г.  3. **Улица Уральская, 63:**  Регистрация права собственности Свердловской области № 66-66/030-66/030/660/2015-1820/1 от 03.11.2015г.  Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование № 66-66/030-66/030/660/2016-281/1 от 05.05.2016 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, Уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (от 13.05. 2020 г., регистрационный номер 20370), срок действия лицензии – бессрочно, выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Лицензия с приложением с указанием направленности образовательных программ.  2. Свидетельство о государственной аккредитации от 27. 02. 2023 г. № 9742, бессрочно, выдано Министерством образования и молодежной политики Свердловской области |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Имеются:  1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  2. Адаптированная основная общеобразовательная программа по реализации ФГОС основного общего образования  3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | 1) имеется: программа развития на период на 2023 - 2024 гг. (приказ от 09.11. 2023 г. № 445/од), согласована с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 12.01.2024г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2024/2025 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется проект плана работы ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» на 2024/2025 учебный год. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1. всего - 3; 2. в том числе с массовым пребыванием людей - 3; 3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 1. |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1) учебный процесс в 1 смену (с 8 до 14 часов) – уроки; с 14.00 – 17.00 - группы продленного дня;  2) в первую смену – 45 классов, в том числе 4 класса – комплекта, 356 обучающихся;  3) 0 чел. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1. проектная допустимая численность обучающихся - 365 человека; 2. количество классов по комплектованию - 43 класса; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки - 356 человек; 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 чел. 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1)Укомплектованность на 01. 07. 2024 г.  администрация – 8шт. ед.;  учителя – 98,39 шт. ед.;  воспитатели – 14,76 шт. ед.;  мастера производственного обучения – 0 шт. ед.  научные работники – 0 шт. ед.;  медицинские работники – 5,25 шт. ед.;  иные работники – 73,2 шт. ед.  2) по факту:  администрация – 7 чел.  учителя – 58 чел.;  воспитатели – 3 чел.;  мастера производственного обучения – 0 чел.;  медицинские работники – 3 чел.;  иные работники – 46 чел.  3) учителя – 0,22 шт. ед.;  воспитатели – 1,18 шт. ед.;  повар – 1,5 шт. ед.;  заведующий производством – 0,25 шт. ед.;  инструктор по ЛФК – 0,1 шт. ед.;  педагог-психолог – 2 шт. ед.;  учитель-логопед – 1,7 шт. ед.;  педагог-организатор – 0,81 шт. ед.;  социальный педагог – 0,6 шт. ед.;  врач – 0,25 шт. ед.;  фельдшер – 1 шт. ед.;  медицинская сестра – 2 шт. ед.;  уборщик служебных помещений – 8,5 шт. ед.;  слесарь-электрик – 0,5 шт. ед.;  помощник воспитателя – 3 шт. ед.  гардеробщик – 1,25 шт. ед. |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1. Канализация – Акт № 8 от 28. 07. 2024 г.  2. Отопление – Акт б/н 26.07. 2024 г., (ИП Марулин М.В.)  3. Водоснабжение – Акт №7 от 28.07.2024 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует  По мере финансирования планируется обновление:  1 отделение – 72 регулируемых парты;  2 отделение – 32 регулируемых парт. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Реальная обеспеченность бесплатными учебниками – 13002 шт., доля обучающихся, обеспеченных бесплатными учебниками (79,7%); потребность – 644 шт. (4,95%) |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | **I отделение:**  Столярное дело (деревообработка) – 1  Швейное дело – 1  **II отделение:**  Столярное дело (деревообработка) – 1  Оснащенность – 50 %. |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется 2 спортивных зала.  К началу 2024/2025 учебного года готовы. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1) наличие спортивного оборудования инвентаря – 100% оснащенности;  2) состояние оборудования и инвентаря – удовлетворительное. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | 1 отделение – межшкольный стадион;  2 отделение - спортивная площадка.  Состояние удовлетворительное. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах предусмотрено после установки спортивного оборудования к началу 2024/2025 уч. года (в рамках НП «Образование») |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1. Невыполненных предписаний нет.  2.  3.  4. нет  5. нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 31.08.2023г. № 317/од «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Обучение руководителя учреждения пожарному минимуму – Салимзяновой Л.М., директора школы: удостоверение о повышении квалификации серия: ПБ23 номер: № 0000088 от 28.02.2023 года (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области)  2) Ответственный в организации – Новокрещенова Е.А., заместитель директора по АХР, удостоверение о повышении квалификации серия: ПБ23 номер: № 0000088 от 28.02.2023 года (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области); ответственный по провидению противопожарных инструктажей, специалист по охране труда Чабан А.А. (ПАО «Уральский асбестовый горно-обоготительный комбинат» - Учебный комбинат – удостоверение о повышении квалификации № 662421625985 от 28.06.2024);  3) Обучение сотрудников по ПТМ проводится в системе: март 2024 г. – 16 часов (весь коллектив) и обучение при приеме на работу новых сотрудников;  4) Обучение обучающихся ППБ – через уроки ОБЖ, КБЖ, воспитательную работу.  5) Эвакуационные учения с обучающимися, воспитанниками – 2 раза в год: сентябрь, май. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) ПК – 21, огнетушители – 71 - достаточно.  2) наличие журналов учета средств – имеются в наличии– 3 штуки;  3) договор на выполнение противопожарных работ, услуг от 11.06.2024г. № 219 |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Имеется – Договор «ООО Яшма» № 48,  49, 50 от 25. 01. 2024 г.  2) имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны. Договор № 271-24-ТМО от 25. 01. 2024 г. «ООО АКТАЙ - Мониторинг» |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) внутреннее: ПК – 21  (ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – 19 шт., на ул.Уральская,63 – 2 шт., на ул.Советская,4 – нет). Акты проверки внутренних пожарных кранов - № 303 от 21.06. 2024 г. - 1 отделение, № 304 от 21.06. 2024 г. - 2 отделение.   1. наружное пожарное водоснабжение: ПГ – 2 (на ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – 1 шт.,   ул. Уральская,63 – нет, г. ул.Советская, 4 – 1 шт.) Акты проверки пожарных гидрантов - № 301от 21.06. 2024 г. и № 302 от 21.06.2024г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется:  1). Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – от 26.04.2010г.  № 65409000-43-0440  2). Ул. Советская, 4 - от 23.03.2018 г.  № 65409-000-ТО-00004  3). Ул. Уральская, 63 – от 22.03.2010г.  № 654090000000-10-441 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание от 27.03.2024 г. № 66-03-12/12-1437-2024  2) 4  3) Нет  4) ходатайство об увеличении срока выполнения предписания до 01.09.2024г.  5) информация о выполнении предписания от 27.03.2024г. № 66-03-12/12-1437-2024 |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1) 11.03.2024 г.  2) нет  3) обучено сотрудников – 62 человек |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) имеется  2) 100%  3) Технический отчет № 30 от 15.07.2024г.  4) собственная столовая  Договора на оказание услуг питания на новый учебный год 2024/2025 в стадии заключения  5)334 человека – 100%  6) имеется паспорт пищеблока. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников ОО в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Акт о проведении медицинского осмотра от 11.12.2023г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется.  1.ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (контракт № 24 от 09. 06. 2014 г.)  2. ул. Советская, 4 - установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (договор № 154 от 12. 12. 2018 г.)  3. ул. Уральская, 63 - установлена в июле 2016 года (договор № 10 от 06.06.2016 год). |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | I отделение – Акт № 1 от 28. 06. 2024 г.  II отделение – система вентиляции отсутствует (естественная). |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется два медицинских блока:  ул. им.А.П. Ладыженского,24/1, ул. Советская, 4  2)лицензия на осуществление медицинской деятельности от 05ноября 2020 г. № ЛО-66-01--006685, серия Н0008414 с Приложением (приложение №1 ЛО-66-01-006685 ОТ 05.11.2020 г. серия Н 0040251)  3) фельдшер – 2 человека  медицинская сестра – 2 человека |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол исследования  1. № 03/04060-24, 03/04061-24 от 23.04.2024 г. (ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1)  2. № 03/04062-24, 03/04063-24 от 23.04.2024 г. (ул. Советская, 4) |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | наличие |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | наличие |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | наличие |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | наличие |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся, воспитанников: до 100 ч. – 2 шт.; от 100 до 250 ч. – 5 шт.; свыше 250 ч. – 10 шт.) | наличие |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Акт проверки антитеррористической защищенности образовательных учреждений от 27.06.2023 года. По результатам проведенного обследования рекомендовано провести мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности до 01.01.2024 года. Недостатки устранены.  Рекомендации на период 2024/2025 уч.года:  1. Оформить стенд по антитеррористической безопасности на территории ОО по адресу: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, ул. Уральская, 63, ул. Советская,4.  2. Установить наружное речевое оповещение на территории ОО по адресам: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, ул. Уральская, 63, ул. Советская, 4.  3. Устранить зазор между землей и ограждением до безопасных пределов на территории ОО по адресам: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, ул. Уральская, 63, ул. Советская, 4.  4. Установить дополнительное освещение на территории ОО по адресу: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1. |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан и согласован  в подразделениях:  1) Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ “УВО ВНГ России по Свердловской области, 15 июня 2022 г;  2) ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, 15 июня 2022 г;  3) Отдел УФСБ РФ по Свердловской области в городе Асбесте, 15 июня 2022 г;  Категория опасности объектов (территории) четвертая. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 09.01.2024 года № 15/од «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность в ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат». |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | Инструкция № 50 «Об организации действий сотрудников (работников) ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» при получении информации об угрозе совершения террористического акта», проучены все сотрудники – 100%.  Памятка «Правила действия при обнаружении взрывоопасных предметов для уборщиков служебных помещений, сторожей, вахтеров, уборщиков территорий», проучены все сотрудники-100%. |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Планы эвакуации имеются в каждом учебном кабине и на этажах здания.  Рекомендация на период 2024/2025 уч.года: оформить стенд по антитеррористической безопасности на территории ОО по адресу: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, ул. Уральская, 63, ул. Советская,4 |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ от 24 января 2023г. № 33/од «О введении пропускного и внутриобъектового режимов в ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат». |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1. нет  2. ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, Советская, 4, Уральская, 63– ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской обл., договор № 228 от 21.01.2022 г.  3.Заключен контракт №  15 от 25.03. 2024 г. с ООО ЧОО «Асгард-Урал» на три здания по адресам: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, Советская, 4 , Уральская, 63. |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) КТС имеется в трех зданиях, исправна.  2) Имеется  3) ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, Советская, 4, Уральская, 63– ФГУП «Охран» Росгвардии, договор № 6731N00228 от 21.01.2022г.  4) нет  5) нет |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, Советская, 4, - речевое оповещение имеется.  Рекомендация на период 2024/2025 уч.года: установить наружное речевое оповещение на территории ОО по адресам: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, ул. Уральская, 63, ул. Советская, 4. |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) система охранной сигнализации имеется  2) Договор с ООО «Яшма» от 25.01.2024 г. № 50. |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1.Имеется система видеонаблюдения по периметрам и частично внутри зданий – 44 камеры.  2.Установлено 15 шт. в зданиях:  Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – 6 шт.  Советская, 4 – 6 шт.  Уральская, 63 – 3 шт.  Установлено 29 шт. по периметру:  Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 – 12 шт.  Советская, 4 –10 шт.  Уральская, 63 – 7 шт.  3. Вывод изображения на монитор  4. Договор на обслуживание с ООО «Яшма» от 21.01.2022 г. № 51. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется |
| 63. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправлен  2) нет  3) Турникет находится в рабочем состоянии, по мере потребности ремонта, будет заключен разовый договор.  4) Планируемая дата заключения договора на обслуживание – начало учебного года. |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) отсутствует |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) отсутствует |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) наличие ограждения – имеется во всех зданиях;  2) состояние ограждения – удовлетворительное.  Рекомендация на период 2024/2025 уч.года:  Устранить зазор между землей и ограждением до безопасных пределов на территории ОО по адресам: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1, ул. Уральская, 63, ул. Советская, 4 |
| 68. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) имеется  2) исправно  Рекомендация на период 2024/2025 уч.год:  Установить дополнительное освещение на территории ОО по адресу: ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 |
| 69. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 70. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт №1от 03.06.2024 г., акт №2 от 03.06.2024 г. |
| 71. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | наличие |
| 72. | Количество компьютеров, подключенных  к сети Интернет | указать количество | 30 шт. |
| 73. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | 1.Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 - Договор № 23-0101210503-07 от 29.01. 2024 г. ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант»,  2. Ул. Советская, 4 – Договор № 23-0101210503-07 от 29.01. 2024 г. ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант»,  3.Ул. Уральская, 63 - Договор № ЮА74/2024 от 25.01. 2024 г. ООО «Сухой Лог интерсат». |
| 74. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | I отделение: Оборудование: программный фильтр SKYDNS  II отделение: нет контент-фильтров, т. к. нет доступа к ПК у обучающихся. |
| 75. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | 1.Ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 - Договор № 23-0101210503-07 от 29.01. 2024 г. ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант»,  2. Ул. Советская, 4 – Договор № 23-0101210503-07 от 29.01. 2024 г. ООО «Асбестовский техно-торговый центр «Гарант»,  3.Ул. Уральская, 63 - Договор № ЮА74/2024 от 25.01. 2024 г. ООО «Сухой Лог интерсат».  4. |
| 76. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 31.08.2020 г. № 232/од |
| 77. | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** | | |
| 78. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ от "31" августа 2023 г. № 291/од  "О назначении ответственного по обеспечению безопасности дорожного движения";  2) Лицензия N АН-66-001095 от "20" июня  2019 г. на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;  3) Договор на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) ИП Мубаракшин Р.М. договор ИП/077-2024 от 25.01.2024 г. услуги по техническому обслуживанию спутниковой системы мониторинга транспорта  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию - 28 человек;  5) АГО Распоряжение от 28.08.2023 г. №789-РА "О проведении обследования и замеров протяженности маршрутов движения специализированных школьных автобусов по перевозке обучающихся в образовательные организации, расположенные на территории Асбестовского городского округа";  6) Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства - Колосов Алексей Александрович, механик ГБОУ СО "Асбестовская школа-интернат";  ответственный за проведение предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства - Матвеева Елена Геннадьевна, медицинский работник в организации АМБУ "ЦОУ";  7) Диагностическая карта (121051032200876) от 23.08.2023 г., исполнитель ООО "Автодиагностика";  8) водитель есть;  9) Общий стаж водителя-28 лет, в образовательной организации - 8 лет;  ежегодное обучение водителя автобуса по 20-ти часовой программе в "Асбестовской школе-интернат", протокол №1 заседания комиссии по проверке знаний по программе безопасности дорожного движения, приказ №249/од, от 31.05.2024 г., дата проверки 31.05.2024 г. |
| 79. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   * 1. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) визуализированный паспорт имеется в наличии – 2 шт. в двух зданиях;  2) паспорт утвержден 30. 06. 2022 г.;  3) паспорт согласован с ОГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский» 30. 06. 2022 г.  4) Паспорт согласован с Администрацией муниципального образования зам. главы администрации АГО 30. 06. 2022 г. |
| 80. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | наличие |
| 81. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Класс «Светофор» имеется и действует в первом отделении. Во II отделении имеется класс “Основы безопасности жизнедеятельности” и учебная разметка в фойе, где проводится работа по безопасности дорожного движения. |
| 82. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются во всех классах, группах продленного дня, интерната, а также в фойе и рекреации школы. |
| 83. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется ограждение, исключающее выход обучающихся на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) Имеется 5 пешеходных переходов.  3) Имеются тротуары на маршрутах движения детей, состояние удовлетворительное |
| 84. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности |  | Имеется |
| 85. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 86. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 47/лс от 06.09.2023 г. «О назначении специалиста по охране труда». |
| 87. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется  Коллективный договор на 2021 – 2024 гг., утвержден решением собрания первичной профсоюзной организации ГБОУ СО “Асбестовская школа-интернат”.  Утвержден на собрании трудового коллектива (протокол от 09.01.2024 г. № 1). Зарегистрирован в Асбестовском центре занятости 15.02.2024 г. (запись № 05-А). |
| 88. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Обучение руководителя учреждения охране труда по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Салимзяновой Л.М., директора школы: протокол № 21-А/5 от 24.05.2024 года (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области»).  2) Обучение по программе для уполномоченных и членов комиссии по охране труда – Новокрещенова Е.А. заместитель директора по АХР, протокол № 21-А/5 от 24.05.2024 года (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области»); Воробьева Ю.В., заместитель директора по УВР, протокол № 21-А/5 от 24.05.2024 года (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области»); Клепикова Л.А., заместитель директора по УВР, протокол № 21-А/5 от 24.05.2024 года (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области»); Зырянова Т.Н., завхоз протокол № 21-А/5 от 24.05.2024 года (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области»); Чабан А.А., специалист по ОТ, протокол № 21-А/5 от 24.05.2024 года (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области»). |
| 89. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 90. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются:  - инструкции по охране труда для сотрудников ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»;  - инструкции по охране труда по всем видам деятельности ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»;  - инструкции по охране труда для обучающихся Приказ № 374/од от 22.12.2020 г |
| 91. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеется |
| 92. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Проводятся в соответствии с установленным графиком |
| 93. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест – 92.  2) количество СОУТ – 92  3) количество рабочих мест, не прошедших СОУТ – 0  4) в 2026 году |
| 94. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 95. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не предусмотрен |
| 96. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт классов, пищеблоков - 2, спортзала - 2, коридоров, спален, лестничных клеток, игровых комнат, медицинского блока, учительской, с/узлов, ванн, тамбуры, крыльца, входных групп – малярно – штукатурные, плотницкие, электро - ремонтные работы в 3-х зданиях школы. |
| 97. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы | 1) Текущий ремонт учебного корпуса № 3 по адресу: ул. Уральская, д.63  2) замена АПС по адресу: ул. им. А.П. Ладыженского, д. 24/1 |